|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/MP.PP/AC.1/2005/14 11 mars 2005 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information,
la participation du public au processus décisionnel et l’accès
à la justice en matière d’environnement

Groupe de travail des registres des rejets et transferts de polluants
(Deuxième réunion, Genève, 13-15 avril 2005)

ANNEXES*

I.  GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS

A.  Glossaire

i)  Abréviations

a.	MTD: Meilleure technique disponible

b.	BREF notes: Documents de référence sur les meilleures techniques disponibles

c.	BTEX: Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes

d.	CAS: Chemical Abstract Service

e.	CCE: Commission de coopération environnementale

f.	CEFIC: Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

g.	CEN: Comité européen de normalisation

h.	CRF: Cadre commun de présentation (pour la notification de données au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques)

i.	EOCAC: Europe orientale, Caucase et Asie centrale

j.	EPER: Registre européen des émissions de polluants

k.	E-PRTR: RRTP européen

l.	UE: Union européenne

m.	ICCA: Conseil international des associations de producteurs chimiques

n.	PIGRSC: Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des substances chimiques

o.	GIEC: Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

p.	Directive IPPC: Directive 96/61/CE du Conseil européen relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution

q.	CITI: Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique

r.	ISO: Organisation internationale de normalisation

s.	TGDPA: Transport à grande distance des polluants atmosphériques (Convention CEE)

t.	MARPOL: Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

u.	FTU: Fabrication, transformation ou utilisation, s’agissant de l’approche «par nombre d’employés» du choix des établissements et de l’application des seuils

v.	NDD: Nomenclature de notification des données (cadre de notification en vertu de la Convention sur le LRTAP)

w.	ONG: Organisation non gouvernementale

x.	COVNM: Abréviation générique recouvrant la totalité des composés organiques volatils autres que le méthane. Ce groupe comprend des composés tels que le benzène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le 1,3-butadiène

y.	INRP: Inventaire national des rejets de polluants (Canada)

z.	OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques

aa.	OSPAR: Convention pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est

bb.	POP: Polluants organiques persistants

cc.	RRTP: Registre des rejets et transferts de polluants

dd.	AQ/CQ: Assurance de la qualité/contrôle de la qualité

ee.	TER: Technique d’estimation des rejets

ff.	PME: Petites et moyennes entreprises

gg.	Teq: Équivalent toxicité (dioxines et furannes)

hh.	COT: Carbone organique total

ii.	IRT: Inventaire des rejets toxiques (États-Unis)

jj.	CNUED: Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement

kk.	CEE: Commission économique des Nations Unies pour l’Europe

ll.	CCNUCC: Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

mm.	UNITAR: Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche

nn.	XML: Langage de balisage hypertexte extensible

ii)  Définitions

a.	Définitions données à l’article 2 du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants

i.	L’expression «autorité compétente» désigne l’autorité ou les autorités nationales, ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) auxquels une Partie a confié la responsabilité de la gestion d’un système de registre national des rejets et transferts de polluants.

ii.	Le terme «Convention» désigne la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998.

iii.	Le terme «déchets» désigne les substances ou objets qui sont:

a)	Éliminés ou récupérés;

b)	Destinés à l’élimination ou à la récupération; ou

c)	Qu’on est tenu d’éliminer ou de récupérer en vertu des dispositions du droit national.

iv.	L’expression «déchets dangereux» désigne les déchets définis comme dangereux par les dispositions du droit national.

v.	L’expression «autres déchets» désigne les déchets qui ne sont pas des déchets dangereux.

vi.	L’expression «eaux usées» désigne les eaux contenant des substances ou objets, qui sont soumises à une réglementation en droit national.

vii.	Le terme «établissement» désigne une ou plusieurs installations érigées sur le même site ou sur des sites attenants qui sont détenues ou exploitées par la même personne physique ou morale.

viii.	Le terme «national», lorsqu’il est question des obligations que le présent Protocole impose aux organisations d’intégration économique régionale est interprété, sauf indication contraire, comme s’appliquant à la région considérée.

ix.	Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire, un État ou une organisation d’intégration économique régionale visé à l’article 24 qui a accepté d’être lié par le présent Protocole et pour lequel le Protocole est en vigueur.

x.	Le terme «polluant» désigne une substance ou un groupe de substances qui peut être dangereuse pour l’environnement ou la santé de l’homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l’environnement.

xi.	Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

xii.	Le terme «rejet» désigne toute introduction de polluants dans l’environnement résultant d’une activité humaine, qu’elle soit délibérée ou accidentelle et qu’elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d’égout sans traitement final des eaux usées.

xiii.	L’expression «sources diffuses» désigne les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l’air ou dans l’eau des polluants dont l’effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d’obtenir notification par chaque source individuelle.

xiv.	L’expression «transfert hors du site» désigne l’enlèvement hors des limites de l’établissement soit de polluants, soit de déchets, à des fins d’élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées.

b.	Définitions données dans la décision de l’Union européenne portant création de l’EPER

i.	«Émission»: Rejet direct d’un polluant dans l’atmosphère ou dans les eaux ainsi que rejet indirect par transfert dans une station d’épuration des eaux usées hors site.

ii.	«Cycle de déclaration»: Cycle complet du processus de déclaration comportant la collecte, la validation, la présentation, la gestion et la diffusion des données transmises.

iii.	«Site»: Implantation géographique de l’entreprise.

iv.	«Substance»: Tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances radioactives.

c.	Définitions données dans la Directive IPPC de l’Union européenne

i.	«Émission»: Rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol.

ii.	«Exploitant»: Toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant.

iii.	«Pollution»: Introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier.

d.	Définitions données dans la proposition de l’Union européenne portant création d’un RRTP européen

i.	«Année de référence»: Année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site.

ii.	«Installation»: Unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées dans l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

iii.	«Rejets canalisés»: Rejets de polluants dans l’environnement par tout type de conduite, quelle que soit la forme de sa section.

II.  POUR EN SAVOIR PLUS

A.  Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)

1.	Documents d’orientation internationaux sur la conception d’un RRTP

a)	Implementing a National PRTR Design Project, 1997 (anglais, espagnol);

b)	Supplément 1: Preparing a National PRTR Infrastructure Assessment, 1997 (anglais, espagnol);

c)	Supplément 2: Designing the Key Features of a National PRTR System, 1997 (anglais, espagnol);

d)	Supplément 3: Implementing a PRTR Pilot Reporting Trial, 1997 (anglais, espagnol);

e)	Supplément 4: Structuring a National PRTR Proposal, 1997 (anglais, espagnol);

f)	Addressing Industry Concerns Related to PRTRs, 1998 (anglais).

2.	Estimation et notification des rejets d’émission

a)	Guidance for Facilities on PRTR Data Estimation and Reporting, 1998 (anglais);

b)	Estimating Environmental Realeases for Facility PRTR Reporting: Introduction and Guide to Methods, The Hampshire Research Institute for UNITAR, 1997 (anglais);

c)	Guidance on Estimating Non-point Source Emissions, 1998 (anglais);

d)	Conférences, ateliers et manifestations connexes sur les registres des rejets et transferts de polluants au niveau international.

3.	Registres des rejets et transferts de polluants dans les Amériques

a)	Memorias del Taller Sobre el registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Para los Paises de las Americas, 29-31 juillet 1997, Queretaro (Mexique) − UNITAR, OCDE, Secrétariat à l’environnement, aux ressources naturelles et à la pêche du Mexique, CCE, PNUE, 1998 (espagnol), Memoria-7 avec annexe, tableau et sites Web sur les RRTP.

4.	Programme de formation et de renforcement des capacités

a)	Programme de formation et de renforcement des capacités conçu par l’UNITAR pour faciliter la conception et la mise en place de registres nationaux des rejets et transferts de polluants (RRTP): version en ligne et version hors ligne (PDF).

III.  MÉTHODES D’ANALYSE APPLICABLES AUX 86 POLLUANTS VISÉS

1.	On trouvera aux tableaux 1 à 3 des listes indicatives des méthodes d’analyse normalisées pour la mesure de l’un ou l’autre des 86 polluants visés à l’annexe II qui sont rejetés ou transférés dans l’air, l’eau ou le sol. La non-mention d’une méthode d’analyse pour un polluant donné signifie qu’il n’existe pas (encore) d’accord international sur la manière de déterminer ledit polluant et qu’il faut se rabattre sur les méthodes appliquées au niveau national.

A.  Méthodes d’analyse normalisées pour la détermination des polluants
visés à l’annexe II qui sont rejetés dans l’air

2.	On trouvera au tableau 1 une liste indicative des techniques de mesure des polluants rejetés dans l’air.

Tableau 1:	Liste indicative des méthodes d’analyse normalisées permettant de déterminer les 86 polluants visés à l’annexe II qui sont rejetés ou transférés dans l’air

| NO | Numéro CAS | Polluant | Méthode d’analyse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74-82-8 | Méthane (CH4) |  |
| 2 | 630-08-0 | Monoxyde de carbone (CO) | ISO 12039:2001 |
| 3 | 124-38-9 | Dioxyde de carbone (CO2) | ISO 12039:2001 |
| 4 |  | Hydrofluorocarbones (HFC) |  |
| 5 | 10024-97-2 | Protoxyde d’azote (N2O) |  |
| 6 | 7664-41-7 | Ammoniac (NH3) |  |
| 7 |  | Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM) | EN 12619:1999 |
|  |  |  | EN 13526:2001 |
|  |  |  | EN 13649:2001 |
| 8 |  | Oxydes d’azote (NOx/NO2) | ISO 10849:1996, ISO 11564:1998 |
| 9 |  | Perfluorocarbones |  |
| 10 | 2551-62-4 | Hexafluorure de soufre (SF6) |  |
| 11 |  | Oxydes de soufre (SOX/SO2) | ISO 7934:1989, ISO 7935:1992, ISO 11632:1998 |
| 12 |  | Azote total |  |
| 13 |  | Phosphore total |  |
| 14 |  | Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) |  |
| 15 |  | Chlorofluorocarbones (CFC) |  |
| 16 |  | Halons |  |
| 17 | 7440-38-2 | Arsenic et composés (en As) | EN 14385:2004 |
| 18 | 7440-43-9 | Cadmium et composés (en Cd) | EN 14385:2004 |
| 19 | 7440-47-3 | Chrome et composés (en Cr) | EN 14385:2004 |
| 20 | 7440-50-8 | Cuivre et composés (en Cu) | EN 14385:2004 |
| 21 | 7439-97-6 | Mercure et composés (en Hg) | EN 13211:2001 |
| 22 | 7440-02-0 | Nickel et composés (en Ni) | EN 14385:2004 |
| 23 | 7439-92-1 | Plomb et composés (en Pb) | EN 14385:2004 |
| 24 | 7440-66-6 | Zinc et composés (en Zn) |  |
| 25 | 15972-60-8 | Alachlore |  |
| 26 | 309-00-2 | Aldrine |  |
| 27 | 1912-24-9 | Atrazine |  |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane |  |
| 29 | 143-50-0 | Chlordécone |  |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |
| 31 | 85535-84-8 | Chloroalcanes (C10-C13) |  |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |
| 33 | 50-29-3 | DDT |  |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-dichloroéthane (EDC) |  |
| 35 | 75-09-2 | Dichlorométhane (DCM) |  |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrine |  |
| 37 | 330-54-1 | Diuron |  |
| 38 | 115-29-7 | Endosulphan |  |
| 39 | 72-20-8 | Endrine |  |
| 40 |  | Composés organiques halogénés (en AOX) |  |
| 41 | 76-44-8 | Heptachlore |  |
| 42 | 118-74-1 | Hexachlorobenzène (HCB) |  |
| 43 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiène (HCBD) |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH) |  |
| 45 | 58-89-9 | Lindane |  |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |
| 47 |  | PCDD+PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) | EN 1948-1:1996/EN 1948-2:1996/EN 1948-3:1996 |
| 48 | 608-93-5 | Pentachlorobenzène |  |
| 49 | 87-86-5 | Pentachlorophénol (PCP) |  |
| 50 | 1336-36-3 | Biphényles polychlorés (PCB) |  |
| 51 | 122-34-9 | Simazine |  |
| 52 | 127-18-4 | Tétrachloroéthylène (PER) |  |
| 53 | 56-23-5 | Tétrachlorométhane (TCM) |  |
| 54 | 12002-48-1 | Trichlorobenzènes (TCB) |  |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-trichloroéthane |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tétrachloroéthane |  |
| 57 | 79-01-6 | Trichloroéthylène (TRI) |  |
| 58 | 67-66-3 | Trichlorométhane |  |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphène |  |
| 60 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle |  |
| 61 | 120-12-7 | Anthracène |  |
| 62 | 71-43-2 | Benzène |  |
| 63 |  | Diphényléthers bromés (PBDE) |  |
| 64 |  | Éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances associées |  |
| 65 | 100-41-4 | Éthylbenzène |  |
| 66 | 75-21-8 | Oxyde d’éthylène |  |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |
| 68 | 91-20-3 | Naphthalène |  |
| 69 |  | Composés organostanniques (en Sn total) |  |
| 70 | 117-81-7 | Phtalate de di-(2-éthylhexyl) (DEHP) |  |
| 71 | 108-95-2 | Phénols (en C total) |  |
| 72 |  | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)b | ISO 11338-1:2003 ISO 11338-2:2003 |
| 73 | 108-88-3 | Toluène |  |
| 74 |  | Tributylétain et composés |  |
| 75 |  | Triphénylétain et composés |  |
| 76 |  | Carbone organique total (en C total, ou DCO/3) |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluraline |  |
| 78 | 1330-20-7 | Xylènes |  |
| 79 |  | Chlorures (en Cl total) |  |
| 80 |  | Chlore et composés inorganiques (en HCl) | EN 1911-1:1998 |
|  |  |  | EN 1911-2:1998 |
|  |  |  | EN 1911-3:1998 |
| 81 | 1332-21-4 | Amiante | ISO 10397:1993 |
| 82 |  | Cyanures (en CN total) |  |
| 83 |  | Fluorures (en F total) |  |
| 84 |  | Fluor et composés inorganiques (en HF) |  |
| 85 | 74-90-8 | Acide cyanhydrique (HCN) |  |
| 86 |  | Particules (MP10) | ISO 9096:2003, ISO 10155:1995, ISO 12141:2002, ISO 14164:1999, EN 13284-1:2001 EN 13284-2:2004 |

B.  Méthodes d’analyse normalisées pour la détermination des polluants
visés à l’annexe II qui sont présents dans l’eau

3.	On trouvera au tableau 2 une liste indicative des techniques de mesure des polluants présents dans l’eau.

Tableau 2:	Liste indicative des méthodes d’analyse normalisées permettant de déterminer les 86 polluants visés à l’annexe II qui sont rejetés ou transférés dans l’eau

| NO | Numéro CAS | Polluant | Norme | Méthode d’analyse | Domaine de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74-82-8 | Méthane (CH4) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 2 | 630-08-0 | Monoxyde de carbone (CO) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 3 | 124-38-9 | Dioxyde de carbone (CO2) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 4 |  | Hydrofluorocarbones (HFC) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 5 | 10024-97-2 | Protoxyde d’azote (N2O) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 6 | 7664-41-7 | Ammoniac (NH3) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 7 |  | Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 8 |  | Oxydes d’azote (NOx/NO2) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 9 |  | Perfluorocarbones |  | Uniquement dans l’air |  |
| 10 | 2551-62-4 | Hexafluorure de soufre (SF6) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 11 |  | Oxydes de soufre (SOX/SO2) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 12 |  | Azote total | DIN 38409-27 | Oxydation ou réduction/chimioluminescence | Plus de 0,5 mg/l |
|  |  |  | EN 12260 | Oxydation/chimioluminescence | 0,5-200 mg/l |
|  |  |  | EN ISO 11905-1 | Oxydation au peroxodisulfate | 0,02-5 mg/l |
| 13 |  | Phosphore total | ISO 15681-1/-2 | Peroxodisulfate, FIA/CFA | 0,1-10 mg/l |
|  |  |  | EN 1189 | Peroxodisulfate, photométrie | 0,005-0,8 mg/l |
| 14 |  | Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 15 |  | Chlorofluorocarbones (CFC) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 16 |  | Halons |  | Uniquement dans l’air |  |
| 17 | 7440-38-2 | Arsenic et composés (en As) | ASTM D5673 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 11969 | Hydrures-AAS | 1-10 µg/l |
|  |  | La norme DIN 38406-29 devrait être supprimée car il est prévu de la remplacer pour février 2005 par la norme DIN EN ISO 17294-2 | DIN 38406-29 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ICP-AES | Plus de 0,08 mg/l |
| 18 | 7440-43-9 | Cadmium et composés (en Cd) | ASTM D5673 | ICP-MS | Plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 5961 | ET-AAS | 0,3-3 µg/l |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Voltamétrie | 0,1 µg/l-50 mg/l |
|  |  | Voir plus haut | DIN 38406-29 | ICP-MS | Plus de 0,5 µg/l |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ICP-MS | Plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ICP-AES | Plus de 0,01 mg/l |
| 19 | 7440-47-3 | Chrome et composés (en Cr) | ASTM D5673 | ICP-MS | Plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | EN 1233 | ET-AAS | 5-100 µg/l |
|  |  | Voir plus haut | DIN 38406-29 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ICP-AES | Plus de 0,01 mg/l |
| 20 | 7440-50-8 | Cuivre et composés (en Cu) | ASTM D5673 | ICP-MS | Plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | DIN 38406-7 | ET-AAS | 2-50 µg/l |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Voltamétrie | 1 µg/l-50 mg/l |
|  |  | Voir plus haut | DIN 38406-29 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ICP-AES | Plus 0,01 mg/l |
| 21 | 7439-97-6 | Mercure et composés (en Hg) | EN 1483 | Vapeur froide-AAS | 0,1-10 µg/l |
|  |  |  | EN 12338 | CV-AAS avec amalgamation | 0,01-1 µg/l |
| 22 | 7440-02-0 | Nickel et composés (en Ni) | ASTM D5673 | ET-AAS | Plus 0,2 µg/l |
|  |  |  | DIN 38406-11 | ET-AAS | 5-100 µg/l |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Voltamétrie | 0,1-10 µg/l |
|  |  | Voir plus haut | DIN 38406-29 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ICP-AES |  |
| 23 | 7439-92-1 | Plomb et composés (en Pb) | ASTM D5673 | ICP-MS | Plus 0,1 µg/l |
|  |  |  | DIN 38406-6 | ET-AAS | 5-50 µg/l |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Voltamétrie | 0,1 µg/l-50 mg/l |
|  |  | Voir plus haut | DIN 38406-29 | ICP-MS | Plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ICP-MS | Plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ICP-AES | Plus de 0,07 mg/l |
| 24 | 7440-66-6 | Zinc et composés (en Zn) | ASTM D5673 | ICP-MS | Plus de 0,2 µg/l |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Voltamétrie | 1 µg/l-50 mg/l |
|  |  | Voir plus haut | DIN 38406-29 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ICP-MS | Plus de 1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ICP-AES | Plus de 0,005 mg/l |
| 25 | 15972-60-8 | Alachlore | ISO/TS 11370 | TLC, AMD-Technique | Plus de 50 ng/l |
| 26 | 309-00-2 | Aldrine | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 27 | 1912-24-9 | Atrazine | ISO/TS 11370 | TLC, AMD-Technique | Plus 50 ng/l |
|  |  |  | EN ISO 11369 | HPLC/UV | Plus de 0,1 µg/l environ |
|  |  |  | EN ISO 10695 | GC/NPD (MS pour conf.) | Plus de 50 ng/l |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane |  |  |  |
| 29 | 143-50-0 | Chlordécone |  |  |  |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | ISO/TS 11370 | TLC, AMD-Technique | Plus de 50 ng/l |
|  |  |  | DIN EN 12918 | GC | 0,01-1 µg/l |
| 31 | 85535-84-8 | Chloroalcanes (C10-C13) |  |  |  |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | DIN EN 12918 | GC | 0,01-1 µg/l |
| 33 | 50-29-3 | DDT | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-dichloroéthane (EDC) | EN ISO 10301 | GC ou Headspace-GC | Plus de 5 ou plus de 100 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 35 | 75-09-2 | Dichlorométhane (DCM) | EN ISO 10301 | GC ou Headspace-GC | Plus de 50 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrine | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | EN ISO 11369 | HPLC/UV | Plus de 0,1 µg/l |
| 38 | 115-29-7 | Endosulphan | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 39 | 72-20-8 | Endrine | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 40 |  | Composés organiques halogénés (en AOX) | DIN 38409-22 | SPE-AOX | Plus de 10 µg/l |
|  |  |  | ISO 9562 | AOX | Plus de 10 µg/l |
| 41 | 76-44-8 | Heptachlore | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 42 | 118-74-1 | Hexachlorobenzène (HCB) | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 43 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiène (HCBD) | EN ISO 10301 | GC après extraction | Plus de 0,01 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l 100 µg/l |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH) | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 45 | 58-89-9 | Lindane (Gamma-HCH) | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |
| 47 |  | PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) | ISO 18073 | GC/MS |  |
| 48 | 608-93-5 | Pentachlorobenzène | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 49 | 87-86-5 | Pentachlorophénol (PCP) | EN 12673 | GC/ECD/MS après dérivatisation | 0,1-1 000 µg/l |
|  |  |  | ISO 8165-2 | GC/ECD après dérivatisation | Plus de 0,1 µg/l |
| 50 | 1336-36-3 | Biphényles polychlorés (PCB) | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | ISO/TS 11370 | TLC, AMD-Technique | Plus de 50 ng/l |
|  |  |  | EN ISO 11369 | HPLC/UV | Plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | EN ISO 10695 | GC/NPD (MS pour conf.) | Plus de 50 ng/l |
| 52 | 127-18-4 | Tétrachloroéthylène (PER) |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | GC ou Headspace-GC | Plus de 0,1 ou plus de 0,2 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 53 | 56-23-5 | Tétrachlorométhane (TCM) |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | GC ou Headspace-GC | Plus de 0,01 ou plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 54 | 12002-48-1 | Trichlorobenzènes (TCB) |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | EN ISO 6468 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN 38407-2 | GC/ECD | Plus de 10 ng/l environ |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-trichloroéthane |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | GC ou Headspace-GC | Plus de 0,02 ou plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tétrachloroéthane |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | GC après extraction | Plus de 0,05 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 57 | 79-01-6 | Trichloroéthylène (TRI) |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | GC ou Headspace-GC | Plus de 0,05 ou plus de 0,2 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 58 | 67-66-3 | Trichlorométhane |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | GC ou Headspace-GC | Plus de 0,05 ou plus de 0,3 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphène |  |  |  |
| 60 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
| 61 | 120-12-7 | Anthracène | ISO 17993 | HPLC/Fluorescence | Plus de 0,01 µg/l |
| 62 | 71-43-2 | Benzène | DIN 38407-9 | Headspace-GC/FID | Plus de 5 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
|  |  |  | ISO 11423-1/-2 | Headspace-GC ou GC après extraction | Plus de 2 µg/l ou plus de 5 µg/l |
| 63 |  | Diphényléthers bromés (PBDE) |  |  |  |
| 64 |  | Éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances associées | ISO/FDIS 18857-1 | GC/MS | 0,02-0,2 µg/l |
| 65 | 100-41-4 | Éthylbenzène | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
|  |  |  | DIN 38407-9 | Headspace-GC/FID | Plus de 5 µg/l |
|  |  |  | ISO 11423-1/-2 | Headspace-GC ou GC après extraction | Plus de 2 µg/l ou plus de 5 µg/l |
| 66 | 75-21-8 | Oxyde d’éthylène |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | EN ISO 11369 | HPLC/UV | Plus de 0,1 µg/l |
| 68 | 91-20-3 | Naphthalène | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
|  |  |  | ISO 17993 | HPLC/Fluorescence | Plus de 0,01 µg/l |
| 69 |  | Composés organostanniques (en Sn total) | DIN 38407-13 | GC/MS − FPD − AED | 10-1 000 ng/l |
|  |  |  | ISO 17353 | GC/MS − FPD − AED | 10-1 000 ng/l |
| 70 | 117-81-7 | Phtalate de di-(2-éthylhexyl) (DEHP) | PrEN ISO 18856 | GC/MS | 0,02-0,150 µg/l |
| 71 | 108-95-2 | Phénols (en C total) | EN 12673 | GC/ECD/MS après dérivatisation | 0,1-1 000 µg/l |
|  |  |  | ISO 8165-2 | GC/ECD après dérivatisation | Plus de 0,1 µg/l |
|  |  |  | CNR-IRSA 5060 | Distillation/photométrie | Plus de 1 µg/l |
| 72 |  | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)b | ISO 17993 | HPLC/Fluorescence | Plus de 0,01 µg/l |
| 73 | 108-88-3 | Toluène | DIN 38407-9 | Headspace-GC/FID | Plus de 5 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
|  |  |  | ISO 11423-1/-2 | Headspace-GC ou GC après extraction | Plus de 2 µg/l ou plus de 5 µg/l |
| 74 |  | Tributylétain et composés | DIN 38407-13 | GC/MS − FPD − AED | 10-1 000 ng/l |
|  |  |  | ISO 17353 | GC/MS − FPD − AED | 10-1 000 ng/l |
| 75 |  | Triphénylétain et composés | DIN 38407-13 | GC/MS − FPD − AED | 10-1 000 ng/l |
|  |  |  | ISO 17353 | GC/MS − FPD − AED | 10-1 000 ng/l |
| 76 |  | Carbone organique total (en C total, ou DCO/3) | DIN EN 1484 | TOC/DOC | 0,3-1 000 mg/l |
|  |  |  | ISO 8245 | TOC/DOC | 0,3-1 000 mg/l |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluraline | ISO/TS 11370 | TLC, AMD-Technique | Plus de 50 ng/l |
|  |  |  | EN ISO 10695 | GC/NPD (MS pour conf.) | Plus de 50 ng/l |
| 78 | 1330-20-7 | Xylènes | DIN 38407-9 | Headspace-GC/FID | Plus de 5 µg/l |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Purge/Trap + thermodésorption | 10 ng/l-100 µg/l |
|  |  |  | ISO 11423-1/-2 | Headspace-GC ou GC après extraction | Plus de 2 µg/l ou plus de 5 µg/l |
| 79 |  | Chlorures (en Cl total) | EN ISO 10304-1* | IC | 0,1-50 mg/l |
|  |  |  | EN ISO 10304-2* | IC | 0,1-50 mg/l |
|  |  |  | EN ISO 10304-4* | IC | 0,1-50 mg/l |
|  |  |  | CNR-IRSA 4070 | Titration potentiométrique | Plus de 0,7 mg/l |
| 80 |  | Chlore et composés inorganiques (en HCl) |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | DIN EN ISO 7393-1/-2/-3 | Titrimétrique/colorimétrique ou iodométrique | 0,03-5 ou 0,71-15 mg/l Cl2 |
| 81 | 1332-21-4 | Amiante |  | Uniquement dans l’air |  |
| 82 |  | Cyanures (en CN total) | DIN EN ISO 14403 | UV-Digestion/CFA | Plus de 3 µg/l |
|  |  |  | DIN 38405-14 | Distillation/photométrie | 0,01-1 mg/l |
|  |  |  | ISO 6703-1 | Photométrique ou titrimétrique |  |
| 83 |  | Fluorures (en F total) | DIN EN ISO 10304-1[6] | IC | 0,01-10 mg/l |
|  |  |  | ISO 10359-1 | Électrochimique | 0,2-2 mg/l |
|  |  |  | DIN 38405-4 | Électrode ionosélective | 0,2-2 000 mg/l |
| 84 |  | Fluor et composés inorganiques (en HF) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 85 | 74-90-8 | Acide cyanhydrique (HCN) |  | Uniquement dans l’air |  |
| 86 |  | Particules (MP10) |  | Uniquement dans l’air |  |
|  |  |  | ISO 11923 | Filtration sur fibre de verre |  |

C.  Méthodes d’analyse normalisées pour la détermination des polluants
visés à l’annexe II qui sont présents dans les déchets

4.	On trouvera au tableau 3 une liste indicative des techniques de mesure des polluants présents dans les déchets et les boues. Cet aperçu se fonde sur les normes CEN citées dans le document de référence «BREF» de l’IPPC relatif à la surveillance.

Tableau 3:	Liste indicative des méthodes d’analyse normalisées permettant de déterminer les 86 polluants visés à l’annexe II qui sont présents dans les déchets (solides et/ou boues)

| NO | Numéro CAS | Polluant | Plan d’échantillonnage/enlèvement/ transport/ stockage | Prétraitement | Extraction | Analyse/ quantification | Rapport général de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74-82-8 | Méthane (CH4) |  |  |  |  |  |
| 2 | 630-08-0 | Monoxyde de carbone (CO) |  |  |  |  |  |
| 3 | 124-38-9 | Dioxyde de carbone (CO2) |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Hydrofluorocarbones (HFC) |  |  |  |  |  |
| 5 | 10024-97-2 | Protoxyde d’azote (N2O) |  |  |  |  |  |
| 6 | 7664-41-7 | Ammoniac (NH3) |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Oxydes d’azote (NOx/NO2) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Perfluorocarbones |  |  |  |  |  |
| 10 | 2551-62-4 | Hexafluorure de soufre (SF6) |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Oxydes de soufre (SOX/SO2) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Azote total | GR1/GR5/GR6 |  |  | EN 13342 (2000) |  |
| 13 |  | Phosphore total | GR1/GR5/GR6 |  |  | WI 308-034 |  |
| 14 |  | Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Chlorofluorocarbones (CFC) |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Halons |  |  |  |  |  |
| 17 | 7440-38-2 | Arsenic et composés (en As) |  |  |  |  |  |
| 18 | 7440-43-9 | Cadmium et composés (en Cd) |  |  |  |  |  |
| 19 | 7440-47-3 | Chrome et composés (en Cr) | GR4 |  |  | WI 292-036/ WI 292-036 |  |
| 20 | 7440-50-8 | Cuivre et composés (en Cu) |  |  |  |  |  |
| 21 | 7439-97-6 | Mercure et composés (en Hg) |  |  |  |  |  |
| 22 | 7440-02-0 | Nickel et composés (en Ni) |  |  |  |  |  |
| 23 | 7439-92-1 | Plomb et composés (en Pb) |  |  |  |  |  |
| 24 | 7440-66-6 | Zinc et composés (en Zn) |  |  |  |  |  |
| 25 | 15972-60-8 | Alachlore |  |  |  |  |  |
| 26 | 309-00-2 | Aldrine |  |  |  |  |  |
| 27 | 1912-24-9 | Atrazine |  |  |  |  |  |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane |  |  |  |  |  |
| 29 | 143-50-0 | Chlordécone |  |  |  |  |  |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |
| 31 | 85535-84-8 | Chloroalcanes (C10-C13) |  |  |  |  |  |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |
| 33 | 50-29-3 | DDT |  |  |  |  |  |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-dichloroéthane (EDC) |  |  |  |  |  |
| 35 | 75-09-2 | Dichlorométhane (DCM) |  |  |  |  |  |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrine |  |  |  |  |  |
| 37 | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |  |  |
| 38 | 115-29-7 | Endosulphan |  |  |  |  |  |
| 39 | 72-20-8 | Endrine |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Composés organiques halogénés (en AOX) | GR1/GR5/GR6 | WI 308-047 | WI 308-047 | WI 308-047 |  |
| 41 | 76-44-8 | Heptachlore |  |  |  |  |  |
| 42 | 118-74-1 | Hexachlorobenzène (HCB) |  |  |  |  |  |
| 43 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiène (HCBD) |  |  |  |  |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH) |  |  |  |  |  |
| 45 | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |  |  |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |  |  |
| 47 |  | PCDD+PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) |  |  |  |  |  |
| 48 | 608-93-5 | Pentachlorobenzène |  |  |  |  |  |
| 49 | 87-86-5 | Pentachlorophénol (PCP) |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Biphényles polychlorés (PCB) | GR4/GR1/GR5/ GR6 |  |  | WI 292-021/ WI 308-046 |  |
| 51 | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |  |  |
| 52 | 127-18-4 | Tétrachloroéthylène (PER) |  |  |  |  |  |
| 53 | 56-23-5 | Tétrachlorométhane (TCM) |  |  |  |  |  |
| 54 | 12002-48-1 | Trichlorobenzènes (TCB) |  |  |  |  |  |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-trichloroéthane |  |  |  |  |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tétrachloroéthane |  |  |  |  |  |
| 57 | 79-01-6 | Trichloroéthylène (TRI) |  |  |  |  |  |
| 58 | 67-66-3 | Trichlorométhane |  |  |  |  |  |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphène |  |  |  |  |  |
| 60 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle |  |  |  |  |  |
| 61 | 120-12-7 | Anthracène |  |  |  |  |  |
| 62 | 71-43-2 | Benzène |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Diphényléthers bromés (PBDE) |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances associées |  |  |  |  |  |
| 65 | 100-41-4 | Éthylbenzène |  |  |  |  |  |
| 66 | 75-21-8 | Oxyde d’éthylène |  |  |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |  |  |
| 68 | 91-20-3 | Naphthalène |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Composés organostanniques (en Sn total) |  |  |  |  |  |
| 70 | 117-81-7 | Phtalate de di-(2-éthylhexyl) (DEHP) |  |  |  |  |  |
| 71 | 108-95-2 | Phénols (en C total) |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)b |  |  |  |  |  |
| 73 | 108-88-3 | Toluène |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Tributylétain et composés |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Triphénylétain et composés |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Carbone organique total (en C total, ou DCO/3) | GR1/GR5/GR6 |  |  | EN 13137 (2001) |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluraline |  |  |  |  |  |
| 78 | 1330-20-7 | Xylènes |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Chlorures (en Cl total) |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Chlore et composés inorganiques (en HCl) |  |  |  |  |  |
| 81 | 1332-21-4 | Amiante |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Cyanures (en CN total) |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Fluorures (en F total) |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Fluor et composés inorganiques (en HF) |  |  |  |  |  |
| 85 | 74-90-8 | Acide cyanhydrique (HCN) |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Particules (MP10) |  |  |  |  |  |

-----

# Footnotes

* Le présent document a été soumis tardivement compte tenu de la nécessité de tenir des consultations approfondies sur son contenu avec un certain nombre d’experts éminents dans le domaine des registres de polluants.

Voir le site http://www.unitar.org/cwm/prtr/UNITAR.htm.

Op. cit.

Op. cit.

Op. cit.

# Text boxes

NATIONS UNIES