| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRADE/WP.7/GE.2/2003/10 15 April 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ,

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Рабочая группа по сельскохозяйственным

стандартам качества

Специализированная секция по разработке стандартов

на сухие и сушеные продукты (фрукты)

Пятидесятая сессия, 24-27 июня 2003 года, Женева

Пункт 4 а) предварительной повестки дня

ПЕРЕСМОТР ТИПОВОЙ ФОРМЫ СТАНДАРТА НА СУХИЕ

И СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В СУШЕНЫХ ФРУКТАХ

Предложение, представленное Испанией

Примечание секретариата:  Докладчик (Испания) подготовил новый документ, включающий замечания, полученные от других делегаций.  Настоящий документ основан на неофициальном документе (TRADE/WP.7/GE.2/2002/INF.5), который был распространен на прошлой сессии.  Добавления к этому документу выделены жирным шрифтом/подчеркнуты, а исключенные положения отмечены зачеркиванием.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В СУШЕНЫХ ФРУКТАХ

# МЕТОД 1 - ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАЛОННЫЙ МЕТОД

1.	Назначение и сфера применения

Настоящий эталонный метод служит для определения содержания влаги в сушеных фруктах, таких, как сушеные или обезвоженные абрикосы, инжир, сливы, финики, виноград, яблоки, груши и т.д.

2.	Источник

Этот метод основан на методе, предписанном АОХА:  официальный метод АОХА 934.06 - Содержание влаги в сушеных фруктах.

3.	Определение

Содержание влаги в сушеных фруктах:  обычно потеря массы при условиях, указанных в официальном методе АОХА 934.06.  Содержание влаги выражается в процентной доле от массы (граммы на 100 граммов).

4.	Принцип

Определение содержания влаги в анализируемом образце путем высушивания в сушильном шкафу в течение 6 часов при температуре 70 ± 1ºС под давлением ≤ 100 мм ртутного столба (13,3 кПа).

5.	Материалы и оборудование (см. официальный метод АОХА 934.06)

5.1	Аналитические весы с точностью измерения до 1 мг или менее.

5.2	Размольная машина или измельчитель.

5.3	Выпарная чашка из коррозионностойкого металла с плотно пригнанной крышкой диаметром примерно 8,5 см, позволяющая равномерно распределить анализируемый образец примерно до 0,2 г/см2 или менее.

5.4	Электрический вакуум - сушильный шкаф с термостатом, обеспечивающим регулирование в нормальных рабочих условиях при температуре 70 ± 1ºС при давлении ≤ 100 мм ртутного столба (13,3 кПа).

5.6	Эксикатор с эффективным десикантом.

5.7	Паровая ванночка.

6.	Порядок действий

Соблюдать рабочие условия, указанные в официальном методе АОХА 934.06 для определения содержания влаги в сушеных фруктах, со следующими дополнительными требованиями в отношении подготовки анализируемого образца:

Подобрать однородный лабораторный образец анализируемого вещества и взять из него не менее 100 г сушеных фруктов в качестве анализируемой пробы.  В случае неочищенных косточковых плодов (абрикосы, сливы, персики, финики и т.д.) удалить косточки, а остальную часть использовать в качестве анализируемого образца.

Размолоть или измельчить анализируемый образец до мелких частиц, используя для этого либо размольную машину, либо измельчитель, не перегревая продукт, или при необходимости разрезать и измельчить его, используя для этого нож, ножницы, ступку с пестиком или подобные инструменты.

В качестве анализируемого образца использовать 5.0-10 г измельченного или размолотого продукта.  С помощью лопаточки смешать анализируемый образец примерно с двумя граммами тонко измельченного стекловолокнистого фильтрующего материала или промытого песка и взвесить с точностью до 0,01 г.

При необходимости смочить песок, используемый для анализируемого образца, несколькими миллилитрами горячей воды, с помощью лопаточки смешать анализируемый образец примерно с 2 г тонко измельченного стекловолокнистого фильтрующего материала или промытого песка и нагреть открытую выпарную чашку в паровой ванночке почти до сухости, а затем поместить его в вакуум - сушильный шкаф до полной сухости.

При необходимости смочить анализируемый образец и стекловолокнистый фильтрующий материал или промытый песок несколькими миллилитрами горячей воды, тщательно смешать с помощью лопаточки и нагреть открытую выпарную чашку в паровой ванночке почти до сухости, а затем поместить его в вакуум - сушильный шкаф до полной сухости.

Выполнить два анализа одного и того же анализируемого образца.

7.	Получение результатов и отчет о выполненном анализе

Содержание влаги W, выраженное в процентах от массы образца (граммы на 100 г), рассчитывается по следующей формуле:

,

где

M0	-	масса чашки с крышкой в граммах, , .

М1	-	масса чашки с крышкой и части образца до сушки в граммах1, 2.

М2	-	масса чашки с крышкой и части образца после сушки1, 2.

В качестве результата берется среднее арифметическое результатов по двум частям образца, если разница между результатами составляет менее 0,2%.  Результат округляется до одной десятой.

В отчете о выполненном анализе должны указываться использованный метод и полученные результаты

В нем должны быть упомянуты все подробные сведения о действиях, которые не указаны в настоящем стандарте или которые считаются необязательными, а также подробные сведения о любом инциденте, который может изменить результаты.  В отчете должны содержаться все элементы информации, необходимые для точной идентификации образа.

8.	Повторяемость результатов

Разница между результатами двух измерений, выполняемых одновременно или одно за другим без перерыва с использованием одного и того же оборудования и в той же лаборатории, не должна превышать 0,2 г влаги на 100 г образца.

МЕТОД 2:  МЕТОД БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.	Назначение и сфера применения

Настоящий метод быстрого определения служит для определения содержания влаги в сушеных фруктах.

2.	Источник

Этот метод основан на методе, предписанным АОХА:  официальный метод АОХА 972.20 - содержание влаги в сливах и винограде (метод измерения содержания влаги).  Этот метод также широко используется как неофициальный метод для определения содержания влаги в других видах сушеных фруктов.

3.	Определение

Содержание влаги в сушеных фруктах:  обычно корреляция между содержанием влаги и температурой/проводимостью, измеренная в соответствии с условиями, указанными в официальном методе АОХА 972.20.  Содержание влаги выражается в процентах массы (граммы на 100 г).

4.	Принцип

Определение проводимости и температуры анализируемого образца с помощью влагоизмерительного прибора и в условиях, указанных в официальном методе АОХА 972.20.  Влагоизмерительный прибор должен быть откалиброван в соответствии с лабораторным методом для каждого вида сушеных фруктов, учитывая разновидность или коммерческий вид и форму продукта (целый, без косточек, прессованный, кусковой и т.д.) и при необходимости год урожая и/или происхождения.

5.	Материалы и оборудование (см. официальный метод АОХА 972.20)

5.1	Влагоизмерительный прибор серии типа А.

5.2	Термометр (если не встроен во влагоизмеритель).

5.3	Размольная машина или измельчитель.

6.	Порядок действий

Соблюдать условия, указанные в официальном методе АОХА 972.20 - Содержание влаги в сливах и винограде (метод влагоизмерителя).

Выполнить два анализа одного и того же анализируемого образца.

7.	Получение результатов и отчет о выполненном анализе

7.1	Результат

В качестве результата берется среднеарифметическая величина результатов двух анализов.  Результат округляется до одной десятой.

7.2	Отчет о выполненном анализе

В отчете о выполненном анализе должны указываться использовавшийся метод и полученные результаты.  В отчете должны содержаться все элементы информации, необходимые для точной идентификации образца.

-----

# Footnotes

Вес с точностью до 0,001 г, 0,01 г.

В зависимости от случая плюс стекловолокну или промытый песок и лопаточка.

После высушивания в сушильном шкафу в течение двух часов и охлаждения в эксикаторе.

Можно также применять другие методы быстрого определения, основанные на различных методах проводимости или на принципе потери массы в результате нагревания с помощью прибора, оснащенного галогенной или инфракрасной лампой и встроенными аналитическими весами, при постоянном условии, что этот метод и эти приборы должны быть калиброваны в соответствии с лабораторным методом.

# Text boxes

GE.03-30834   (R)     050503     060503