|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/AC.9/8 Juillet 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité 
dans les tunnels ferroviaires

RAPPORT DU GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE SPÉCIAL D’EXPERTS
DE LA SÉCURITÉ DANS LES TUNNELS FERROVIAIRES
SUR SA QUATRIÈME SESSION
(26 et 27 juin 2003)

PARTICIPATION

1.	Le Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels ferroviaires a tenu sa quatrième session à Genève les 26 et 27 juin 2003. Y ont participé des représentants des pays membres de la CEE-ONU suivants: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse. Le Directeur du projet de chemin de fer transeuropéen de la CEE-ONU y a aussi participé. Étaient aussi présents un représentant de l’Association européenne pour l’interopérabilité ferroviaire (AEIF), un représentant d’Eurotunnel et un représentant d’Arup Fire (Royaume-Uni), à l’invitation du secrétariat.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Document: TRANS/AC.9/6.

2.	L’ordre du jour a été adopté sans modification.

ÉLECTION DU BUREAU

3.	M. G. Fudger (Royaume-Uni) a été élu Président, et M. K.-J. Bieger (Allemagne), Vice-Président.

EXAMEN DU PROJET DE RECOMMANDATIONS DU GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE SPÉCIAL D’EXPERTS DE LA SÉCURITÉ DANS LES TUNNELS FERROVIAIRES (DEUXIÈME VERSION)

Document: TRANS/AC.9/7

4.	Le Groupe était saisi d’une deuxième version du projet de recommandations relatives à la sécurité dans les tunnels ferroviaires. Il a longuement examiné le contenu des recommandations et des mesures de sécurité normalisées et recommandées pour les nouveaux tunnels et les tunnels existants.

5.	Le Groupe est convenu d’apporter une série d’amendements au texte proposé. Il est également convenu que le même groupe informel de rédaction, comprenant le Président, le Vice-Président, le représentant de l’AEIF et le secrétariat, incorporerait, dans la deuxième version du projet, tous les amendements et modifications apportés durant la session. Une troisième version serait ensuite distribuée pour commentaire à tous les membres du Groupe avec possibilité, pour ces derniers, d’apporter de nouveaux amendements dans un délai fixé. La troisième version du projet de recommandations, comprenant les observations faites lors de la quatrième session du Groupe, figure en annexe au présent rapport.

QUESTIONS DIVERSES

6.	Afin d’adopter officiellement ses recommandations finales, le Groupe a décidé de tenir sa prochaine session à Genève les 20 et 21 novembre 2003, si possible.

RAPPORT

7.	Comme convenu par le Groupe pluridisciplinaire spécial, le présent rapport a été établi par le secrétariat après la session, en concertation avec le Président.

____________

Annexe

PROJET DE RECOMMANDATIONS DU GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE
SPÉCIAL D’EXPERTS DE LA SÉCURITÉ DANS 
LES TUNNELS FERROVIAIRES

(TROISIÈME VERSION)

Points de contact

1)	Nations Unies

M. José Capel Ferrer
Directeur
Division des transports
Commission économique pour l’Europe
Nations Unies
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10

Téléphone: (+41 22) 907 24 00
Télécopie:  (+41 22) 917 00 39
jose.capel.ferrer@unece.org

M. Miodrag Pesut
Économiste
Division des transports
Commission économique pour l’Europe
Nations Unies
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10

Téléphone: (+41 22) 91 41 36
Télécopie:  (+41 22) 917 00 39
miodrag.pesut@unece.org

2)	Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité 
dans les tunnels ferroviaires

Président:	M. Geoff Fudger
Conseiller technique
HMRI Rose Court
2 Southwark Bridge
Londres SE1 9HS

Téléphone: (+44 (0)) 207 717 6761
Télécopie:  (+44 (0)) 207 717 6719/6623
geoff.fudger@hse.gsi.gov.uk

Vice-Président:	M. Klaus-Juergen Bieger
Chef de la gestion des secours et 
  responsable de la sécurité incendie
Deutsche Bahn AG
Taunusstrasse 45
D-60329 Francfort

Téléphone: (+49 69) 265 27740
Télécopie:  (+49 69) 265 27706
Klaus-juergen.bieger@bahn.de

Les experts ci-après ont participé au Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels ferroviaires:

| M. H.-H. GRAUF | Eisenbahn-Bundesamt | Allemagne |
| --- | --- | --- |
| M. S. MULLER | Eisenbahn-Bundesamt | Allemagne |
| M. P. PAEFFGEN | Mission permanente de l’Allemagne | Allemagne |
| M. R. HUBER | Chemins de fer fédéraux autrichiens | Autriche |
| M. N. PRIMO | Société propriétaire de l’infrastructure ferroviaire nationale | Bulgarie |
| M. R. ALBERICH | Chemins de fer nationaux espagnols (RENFE) | Espagne |
| M. A. LOZANO | Chemins de fer nationaux espagnols (RENFE) | Espagne |
| M. J. TRABADA | Metro-Madrid | Espagne |
| M. M. ARNAIZ | Metro-Madrid | Espagne |
| M. B. CALADA | Geocontrol S.A | Espagne |
| M. B. NEDORCHUK | Ministère des transports ferroviaires | Fédération de Russie |
| M. V. BERZEGOV | Ministère des transports ferroviaires | Fédération de Russie |
| M. A. BUSHIN | Ministère des transports ferroviaires | Fédération de Russie |
| M. V. AKSYUTIN | Ministère des transports ferroviaires | Fédération de Russie |
| M. K. A. RUOHONEN | Administration ferroviaire finlandaise | Finlande |
| M. R. BOEGLIN | Ministère des transports DTT | France |
| M. P. DESFRAY | Ministère des transports DTT | France |
| M. P. ZUBER | UIC/AEIF | France |
| M. M. LUPESCU | Bureau central du projet TER | Hongrie |
| M. G. SCIALLIS | Ministère de l’infrastructure et des transports | Italie |
| M. R. MELE | RFI | Italie |
| M. F. BLANCHI | Mission permanente de la Principauté de Monaco | Monaco |
| M. W. BOGAERT | Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux | Pays-Bas |
| M. B.P. RIGTER | Ministère des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux | Pays-Bas |
| M. F. A. D. CARRILHO | REFER – TUNNELS | Portugal |
| Mme L. COSTA | Ministère des travaux publics, des transports et du logement | Portugal |
| M. M. STEPHENSON | Eurotunnel | Royaume-Uni/France |
| M. J. PLACEK | Ministère des transports, des postes et des télécommunications | Slovaquie |
| M. R. ŠTALMAŠEK | Ministère des transports, des postes et des télécommunications | Slovaquie |
| M. W. HUEPPI | Office fédéral des transports | Suisse |
| Mme U. ARMANGIL | Ministère des affaires étrangères | Turquie |

TABLE DES MATIÈRES

A.	INTRODUCTION ET MANDAT

A.1	Introduction

A.2	Mandat du groupe pluridisciplinaire spécial d’experts 
de la sécurité dans les tunnels ferroviaires

B.	PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ DANS LES 
TUNNELS FERROVIAIRES

C.	MESURES DE SÉCURITÉ NORMALISÉES ET 
RECOMMANDÉES POUR LES NOUVEAUX TUNNELS

C.1	Prévention des accidents

C.2	Atténuation des conséquences des accidents

C.3	Facilitation de l’évacuation

C.4	Facilitation des secours

D.	MESURES DE SÉCURITÉ NORMALISÉES ET 
RECOMMANDÉES POUR LES TUNNELS EXISTANTS

E.	CONCLUSIONS

E.1	Risques et accidents

E.2	Principes généraux

E.3	Mesures de sécurité normalisées et recommandées 
pour les nouveaux tunnels

E.4	Recommandations concernant les tunnels existants

E.5	Recommandations concernant les règles d’interopérabilité

A.	INTRODUCTION ET MANDAT

A.1	Introduction

Ces dernières années, l’importance de la sécurité des tunnels empruntés par les transports a été tragiquement mise en évidence par les accidents et les incendies survenus dans les tunnels routiers du Mont-Blanc, du Tauern et du Saint-Gothard. Outre la perte de vies humaines, les conséquences de l’interruption sur ces voies internationales ont été considérables. En conséquence, le Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU a créé un groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels chargé de se pencher et de faire rapport sur les questions en jeu, en s’intéressant dans une première étape aux tunnels routiers. À l’achèvement des travaux, le rapport établi à l’intention du Comité des transports intérieurs a été publié sous la cote TRANS/AC.7/9, en date du 10 décembre 2001.

Le Comité des transports intérieurs a ensuite chargé un autre groupe d’experts des pays membres de la CEE-ONU d’étudier la question de la sécurité dans les tunnels ferroviaires. L’Union internationale des chemins de fer (UIC), organisation non gouvernementale particulièrement intéressée, a été invitée à les rejoindre. L’Association européenne pour l’interopérabilité ferroviaire (AEIF), organe représentatif commun − fondé conjointement par l’UIC, l’UNIFE (Union des industries ferroviaires européennes) et l’UITP (Union internationale des transports publics) − chargé par la Commission européenne de fixer les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) et qui rassemble les représentants des gestionnaires de l’infrastructure, des entreprises ferroviaires et de l’industrie, a également participé aux travaux du Groupe. En sa qualité d’opérateur du plus long tunnel actuel d’Europe, Eurotunnel a également été invité à envoyer un représentant.

Le Groupe a commencé de définir son domaine d’activité en demandant à ses membres de préciser l’étendue du problème dans leur pays et d’indiquer si leur gouvernement disposait de règles ou de règlements ou était susceptible d’adopter des règles ou règlements nouveaux ou révisés pour contrôler la sécurité dans les tunnels ferroviaires. Les réponses ont été publiées sur le site Web CEE-ONU http://www.unece.org/trans/main/tunnels/html.

Le Groupe a décidé de limiter le champ de ses travaux aux tunnels d’une longueur supérieure à 1 000 m et inférieure ou égale à 15 000 m. Il a noté que les tunnels d’une longueur supérieure à 15 000 m pouvaient exiger des mesures de sécurité supplémentaires, tout comme les tunnels passant sous une étendue d’eau, qui sont généralement en pente ascendante vers la sortie. Il a également décidé de se limiter pour l’instant aux grandes lignes ferroviaires à fort trafic, fréquentes sur les itinéraires internationaux et interopérables. À ce point, les gares souterraines, les trains, métros ou dessertes locales en souterrain n’ont pas été pris en considération.

Il a été pris note des travaux déjà accomplis par l’UIC et son consultant, travaux dont la publication sous forme de projet de Code UIC 779-9 (Sécurité dans les tunnels ferroviaires) est prévue pour le premier semestre 2003 et qui ont été mis à disposition sur le site Web de la Division des transports de la CEE-ONU. Le Groupe a en particulier jugé que le principe général énoncé dans ce document serait particulièrement utile pour ses propres travaux. Ce principe définit, par ordre de priorité, les actions souhaitables qui peuvent être résumées ainsi:

1.	Prévenir les accidents;
2.	Atténuer les conséquences des accidents;
3.	Faciliter l’évacuation;
4.	Faciliter les secours.

Le Groupe a également pris acte du développement d’itinéraires ferroviaires internationaux et de l’impact que cela pourrait avoir sur la sécurité des tunnels empruntés. Il a en particulier pris note de la Directive 96/48/CE du Conseil des Communautés européennes sur l’interopérabilité des trains à grande vitesse, qui énonce les «Exigences essentielles» relatives à la sécurité des tunnels de grande longueur.

A.2	Mandat du groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels ferroviaires

À sa première session (27 et 28 juin 2002), le Groupe a adopté son mandat, qui s’articule comme suit:

Procéder à un inventaire de tous les longs tunnels routiers et ferroviaires dans la région de la CEE sur la base d’une longueur de référence (par exemple, 1 000 m ou plus pour les tunnels ferroviaires/routiers) à déterminer par le Groupe de travail;

Établir une liste de tous les incendies graves et, si possible, des accidents graves de la circulation survenus dans des tunnels en Europe au cours des 40 dernières années (si possible), avec indication de leurs causes (si elles sont connues) et réunir les conclusions les plus pertinentes pour tous ces accidents importants (si elles sont connues);

Obtenir si possible des informations sur les prescriptions de sécurité dans les systèmes de gestion des tunnels;

Réunir la documentation existante (règlements, rapports, recommandations, conclusions, etc.) sur la sécurité dans les tunnels, au sein de l’UE et des organisations internationales compétentes (UIC, OSJD, CCFE, CEMT, OTIF, etc.) et répertorier les travaux en cours au sein de ces organisations;

Élaborer des recommandations en vue d’améliorer la sécurité des tunnels à construire;

Établir de manière coordonnée, sous forme de recommandations et/ou de propositions d’amendement aux instruments juridiques existants, des prescriptions de sécurité minimales concernant l’exploitation, l’entretien, la réfection, la modernisation, la reconstruction et le réaménagement des tunnels de types et longueurs divers, ainsi que les conditions de circulation à l’intérieur de ces tunnels, notamment au sujet des points suivants: signalisation, matériel roulant/véhicules, marchandises dangereuses, formation des conducteurs, etc.;

Ces recommandations et/ou propositions d’amendement devraient entre autres choses minimiser le risque d’accidents dans les tunnels tout en maximisant l’efficience économique de leur construction et de leur exploitation.

Il est proposé que le Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels soit composé de représentants du SC.2 et du WP.15 ainsi que des organisations internationales compétentes, gouvernementales et non gouvernementales, et d’experts des tunnels désignés par les États membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

Dans l’exercice de son mandat, le Groupe a dressé l’inventaire de tous les longs tunnels routiers et ferroviaires présents dans la région de la CEE-ONU (voir site Web de la Division des transports de la CEE-ONU: http://www.unece.org/trans/main/ac9/ac9inf1.html).

En outre, le Groupe a recueilli auprès des pays membres les renseignements disponibles sur les accidents ferroviaires dans les tunnels et sur les victimes, morts et blessés, de ces accidents. Il en ressort que très peu d’accidents, voire aucun, ayant causé des lésions graves sont intervenus dans les tunnels ferroviaires au cours des 30 dernières années.

En outre, le Groupe a demandé des informations sur les dispositions de sécurité prévues dans les systèmes de gestion des tunnels et rassemblé la documentation disponible sur la sécurité dans les tunnels (règlements, rapports, recommandations, conclusions, etc.) auprès des gouvernements membres, de l’Union européenne et des organisations internationales concernées (UIC, OSJD, CCFE, CEMT, OTIF, etc.). Ces renseignements peuvent être consultés à l’adresse Internet suivante: http://www.unece.org/trans/main/ac9/ac9age.html.

Après avoir rassemblé et examiné cette documentation, le Groupe a constaté que certains pays membres de la CEE-ONU étaient bien plus en avance que d’autres en matière de réglementation et d’adoption de prescriptions de sécurité pour les tunnels ferroviaires. Cette constatation a encore renforcé la conviction du Groupe selon laquelle l’absence de principes et de mesures harmonisés au niveau international en matière de sécurité dans les tunnels ferroviaires devrait être portée à l’attention des gouvernements étant donné les graves conséquences éventuelles pour la sécurité du transport ferroviaire, des usagers et des opérateurs de transport. Conscient de la vive nécessité d’élaborer des recommandations concertées en vue d’harmoniser les principes de sécurité dans toute l’Europe, le Groupe a fait l’effort de présenter aux pays membres une série de recommandations susceptibles de jouer un rôle déterminant en matière de prévention des accidents et d’amélioration du niveau général de sécurité dans les tunnels ferroviaires.

Les recommandations du Groupe visant à améliorer la sécurité dans les nouveaux tunnels, qui ont été établies de manière coordonnée, comprennent des mesures de sécurité touchant l’infrastructure, le matériel roulant et l’exploitation. Elles visent à réduire au minimum le risque d’accidents dans les tunnels tout en portant à un niveau aussi élevé que possible l’efficience économique de leur construction et de leur exploitation; elles sont présentées dans la partie C du présent document.

Le Groupe a également formulé des recommandations visant à améliorer la sécurité dans les tunnels existants et à minimiser le risque d’accidents; elles sont présentées dans la partie D du présent document.

Le Groupe a conclu par quelques normes minimales de sécurité, quelques recommandations générales et recommandations d’interopérabilité, que le Comité des transports intérieurs souhaitera peut-être adopter.

B.	PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ DANS LES TUNNELS FERROVIAIRES

Remarques préliminaires

Il est certes possible d’établir un parallèle entre divers accidents et autres scénarios catastrophes survenus dans des tunnels routiers et ferroviaires, mais à quoi bon puisque leurs systèmes d’exploitation sont sensiblement différents? Les trains suivent des rails. Un système de signalisation contrôle les intervalles entre trains pour empêcher les collisions. Le matériel roulant moderne est à l’épreuve du feu. Souvent, l’on séparera le trafic voyageurs du transport de matières dangereuses. Quant aux conducteurs de train et autres agents, ils devraient normalement être formés de manière à assurer la sécurité à bord et à diriger toute opération d’évacuation en cas d’incident.

Toutes ces caractéristiques font que les tunnels ferroviaires présentent un niveau de risque bien moindre que les tunnels routiers. Les études n’ont pas permis de calculer une valeur exacte mais force est de constater qu’il y a eu très peu d’accidents graves ou mortels, voire aucun, dans les grands tunnels ferroviaires au cours des 30 dernières années.

Dans chaque pays, l’organisation des services de secours et de lutte contre l’incendie est régie par des normes fixées par la législation interne. Dans certains, ces services sont organisés au plan national ou régional, ce qui permet de former et de mobiliser des équipes pour faire face à des situations à haut risque (long tunnel ferroviaire, etc.). Dans d’autres, où ils sont organisés à un plan plus local, il peut s’avérer plus difficile d’atteindre ce niveau de formation et de mobilisation.

Par conséquent, chaque pays devrait s’interroger sur l’adéquation, en nombre et en type, des moyens de secours et de lutte contre l’incendie offerts par l’infrastructure des tunnels et leurs équipements aux exigences des organismes d’intervention d’urgence locaux en charge du tunnel. Ces derniers ont-ils besoin d’équipements spéciaux (appareils respiratoires)? Où faut-il les entreposer: dans le tunnel ou en un autre lieu décidé par la compagnie ferroviaire ou par les organismes d’intervention d’urgence, qui se chargeraient de les acheminer sur place en cas de besoin?

| Appréciation du système | Dans les tunnels ferroviaires, une sécurité économiquement efficiente est le résultat de la combinaison optimale de l’infrastructure, du matériel roulant et des mesures d’exploitation. Les propriétaires d’infrastructures et les opérateurs ferroviaires doivent publier un plan de sécurité détaillé pour tous les tunnels d’une longueur supérieure à 1 000 m, existants ou nouveaux. Outre les mesures de sécurité mentionnées ci-dessus, il comprendra des plans d’urgence d’évacuation et de secours. Le plan de sécurité doit permettre de vérifier si le niveau de sécurité pour toutes les personnes (voyageurs, personnel et ouvriers) satisfait aux exigences établies par les autorités nationales. |
| --- | --- |
| Efficacité | Les objectifs des mesures de sécurité recommandées sont les suivants: |
|  | 1. Prévention des accidents; 2. Atténuation des conséquences des accidents; 3. Facilitation de l’évacuation; 4. Facilitation des secours. |
|  | Ces mesures sont indiquées par degré d’efficacité décroissant, en particulier en cas d’incendie. |
| Sécurité optimale | Les conseils détaillés du Groupe, donnés au chapitre C, ont force de «norme» ou de «recommandation». Les «normes» valent pour tous les tunnels. Les «recommandations» valent pour des tunnels particuliers, en fonction du niveau de risque qu’ils présentent. L’application des «normes», étayées ou non par des «recommandations», ne garantit pas nécessairement une sécurité adéquate ou optimale dans les tunnels ferroviaires. Il convient donc de les situer dans le cadre d’un plan de sécurité cohérent adapté aux conditions locales. Il faut s’intéresser à la question du rapport entre le coût d’une amélioration de la sécurité dans les tunnels et les ressources globales disponibles pour atténuer les risques dans l’ensemble du système ferroviaire. |
|  | Il serait peut-être plus facile d’atteindre un niveau de sécurité optimal si toutes les autorités compétentes, aux responsabilités clairement définies (opérateur ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure, services de secours et de lutte contre l’incendie, etc.), participaient dès le début à la phase de planification du tunnel. |
| Coût-efficacité | Certaines des mesures de sécurité proposées dans la partie C ne sauraient déboucher sur une recommandation claire et unique, étant donné la forte variation du rapport coût-efficacité selon les conditions locales. Leur efficacité et leur pertinence peuvent être très différentes selon les cas. Il est donc nécessaire que les autorités responsables de la sécurité atteignent les niveaux de sécurité voulus de la manière la plus efficace. Elles devront prendre des décisions et choisir parmi les mesures proposées en fonction du plan de sécurité adapté aux conditions locales. |
| Tous les tunnels | Les mesures recommandées valent pour tous les tunnels ferroviaires. Elles peuvent être moins strictes pour les tunnels courts (moins de 1 km de long). Elles devraient être adaptées ou renforcées pour les tunnels très longs (d’une longueur supérieure à 15 km), les tunnels dont la déclivité est ascendante vers la sortie, les voies ferrées en souterrain (métros) et les quais souterrains. |
|  | Dans certains cas, comme lorsqu’un tunnel relie deux pays, toutes les normes ou recommandations minimales de sécurité intéressant l’infrastructure, le matériel roulant et les procédures d’exploitation devraient être appliquées de la même manière dans les deux pays et harmonisées entre les divers gestionnaires de réseau et opérateurs de train. Les mesures applicables aux secours et à la lutte contre l’incendie devraient être harmonisées et coordonnées entre les deux pays, même si elles sont fonction de pratiques nationales différentes. |
|  | Dans les tunnels existants, les mesures exigeant des modifications de génie civil ne peuvent généralement être appliquées à des coûts raisonnables qu’à l’occasion d’opérations de modernisation. Lorsque le niveau de sécurité voulu ne peut être atteint par des améliorations touchant à l’infrastructure, l’on peut recourir à des mesures portant à la fois sur le matériel roulant et l’exploitation. |
|  | Le but de la série de recommandations est d’encourager l’harmonisation des niveaux de sécurité en Europe, compte tenu de l’interopérabilité de l’infrastructure et du matériel roulant. |
|  | À cette fin, le Groupe propose des normes/recommandations minimales de sécurité qui devraient assurer un niveau de sécurité harmonisé minimal dans les tunnels ferroviaires en Europe. Il propose également de définir certaines règles d’interopérabilité, qui, une fois rendues contraignantes, obligeraient les compagnies de chemin de fer à harmoniser les procédures de sécurité et de gestion des incidents. |

C.	MESURES DE SÉCURITÉ NORMALISÉES ET RECOMMANDÉES POUR LES NOUVEAUX TUNNELS

C.1	Prévention des accidents

Mesures intéressant l’infrastructure

Recommandation C.1 01	Tunnels monotube à deux voies et tunnels bitubes à voie unique

Du point de vue de la sécurité, les tunnels monotube à deux voies comme les tunnels bitubes à voie unique ont à la fois des avantages et des inconvénients. Il se peut que les tunnels bitubes à voie unique soient plus sûrs car les accidents causés par le déraillement d’un train sur l’autre voie n’y sont pas possibles et que le second tube peut servir de refuge. En revanche, les tunnels à deux voies offrent davantage d’espace en cas d’intervention des services de secours mais, en contrepartie, ils favorisent le dégagement de fumée et la progression des flammes. Pour les trains à grande vitesse, les tunnels monotube à deux voies sont peut-être préférables alors que pour le trafic mixte, compte tenu des facteurs aérodynamiques, les tunnels monotube à voie unique sont peut-être plus adaptés. Le choix doit résulter d’une évaluation approfondie de tous les paramètres liés à la sécurité ainsi qu’aux coûts (notamment, la longueur du tunnel, le type de trafic, etc.).

Norme C.1 02		Régulation de la vitesse et système de signalisation

Comme sur toutes les lignes ferroviaires, le système de signalisation sert à empêcher toute collision entre deux trains en bloquant l’accès à une section de voie ou à un block occupé. Il comprend également un dispositif d’enclenchement permettant d’éviter tout déraillement pour cause d’erreur d’aiguillage ainsi qu’un système de surveillance ou de protection des trains conçu pour empêcher un train de ne pas respecter les signaux d’arrêt et de dépasser la vitesse autorisée. Ce système devrait faire apparaître sur le tableau de contrôle de l’aiguilleur l’identité et la position du train et, si possible, être conçu de manière à empêcher tout arrêt d’un train dans un tunnel en conditions normales de fonctionnement. Tous les tunnels devraient être indiqués sur le tableau de contrôle de l’aiguilleur.

Recommandation C.1 03	Contrôle de l’état des trains à l’approche des tunnels

Il conviendrait d’installer, à une distance suffisante du portail du tunnel, des détecteurs de dysfonctionnements des véhicules ferroviaires (déraillement, boîtes chaudes, etc.) afin de pouvoir arrêter le train défectueux au moyen de la signalisation avant son entrée dans le tunnel en vue de réduire le risque d’accident dans ce dernier.

Recommandation C.1 04	Installation d’aiguillages et de jonctions

Il faudrait éviter les aiguillages et les jonctions dans les tunnels et à leurs abords immédiats afin d’éviter qu’une voiture déraillée ne soit chassée de la voie et percute le tunnel. Si les croisements sont indispensables, il faudrait envisager d’utiliser des cœurs mobiles, qui guident et soutiennent en permanence la roue, afin d’éviter les obstacles comme les contre-rails en cas de déraillement.

Recommandation C.1 05	Contrôle de l’accès aux tunnels

La prévention de l’accès non autorisé aux portails des tunnels devrait être une mesure courante en ce qui concerne la sécurité dans les tunnels.

Norme C.1 06	Inspection régulière de l’état des tunnels

Pour assurer la sécurité des tunnels, il faudrait procéder à une inspection régulière, systématique et rigoureuse, notamment de leurs portails, issues et aires de secours, routes d’accès et locaux techniques. La coordination totale entre le contrôle des trains et le contrôle du tunnel doit être assurée durant l’entretien du tunnel, potentiellement tout aussi dangereux.

Mesures intéressant le matériel roulant

Norme C.1 07	Mesures de protection contre les incendies

Les voitures devraient être conçues et construites de manière à empêcher le déclenchement des incendies et la propagation du feu. Il faudrait également éviter d’utiliser des matériaux dégageant des substances toxiques et particulièrement fumigènes en cas d’incendie. Par ailleurs, lors de la modernisation ou de la réfection de voitures de voyageurs il faudrait éviter d’utiliser des matériaux dégageant des substances toxiques et particulièrement fumigènes en cas d’incendie. On se reportera également à la proposition de la nouvelle réglementation européenne sur la tenue au feu des voitures (prEN 45545).

Recommandation C.1 08	Détecteurs d’incendie et de fumée

Les locomotives et le matériel roulant peuvent être équipés de divers détecteurs d’incendie et de fumée (CO, CO2, chaleur, fumée, flammes, etc.) potentiellement plus efficaces que ceux installés dans les tunnels. Toutes les alarmes, emplacement compris, devraient être communiquées aux agents de train, lesquels devraient être formés pour intervenir de manière adéquate. Ainsi, les agents de train seraient avertis d’un risque d’incendie et pourraient par radio en aviser le centre d’exploitation.

Il n’est peut-être pas absolument nécessaire d’installer des détecteurs de fumée et d’incendie dans les voitures de voyageurs. Par contre, les voitures-couchettes, elles, devraient en être équipées. L’installation de détecteurs d’incendie et de fumée à bord des locomotives et du matériel roulant constitue une mesure préventive. Les détecteurs permettent de repérer les débuts d’incendie ou de dégagement de fumée et pourraient, dès lors, empêcher l’entrée du train dans le tunnel en cas d’incendie à bord.

Mesures intéressant l’exploitation

Recommandation C.1 09	Règles d’exploitation

On pourrait éviter le scénario catastrophe de la collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises en interdisant leur circulation simultanée dans un tunnel à deux voies. Or, cela n’est pas possible dans tous les tunnels et n’est pas recommandé comme mesure normalisée, hormis pour les tunnels à haut risque, à savoir ceux de très grande longueur ou par lesquels transitent à la fois des trains de voyageurs et des trains transportant des marchandises dangereuses. Incontestablement efficace à titre de mesure de sécurité préventive, la séparation complète des trains de voyageurs et des trains transportant des marchandises dangereuses peut ne pas être indispensable si les horaires sont conçus de telle sorte que ces deux types de trains ne se croisent pas dans les tunnels. La circulation dans des tunnels à très forte densité de trafic pourrait être rendue plus sûre grâce à un aménagement des horaires de telle sorte que le passage des trains de voyageurs et des trains transportant des marchandises dangereuses soit réparti entre le jour et la nuit.

Recommandation C.1 10	Réglementation du transport des marchandises dangereuses

Le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer étant généralement bien réglementé (emballage et étiquetage, par exemple), seuls les tunnels à haut risque pourraient faire l’objet de restrictions supplémentaires, pour autant que les conditions d’exploitation le permettent. Dans la pratique, il suffirait de séparer les trains transportant des marchandises dangereuses en vrac des trains de voyageurs.

Le transport international de marchandises est régi par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Son application en Europe est dictée par la Directive 96/49/CEE.

Un «bulletin de composition», où sont consignés, pour chaque trajet, le type et les quantités de marchandises dangereuses transportées ainsi que le danger qu’elles présentent, devrait être remis au conducteur, qui devrait également recevoir toutes instructions utiles concernant la marche à suivre en cas d’accident. L’opérateur ferroviaire ou le conducteur de train doit être en mesure de communiquer ces renseignements aux sapeurs-pompiers en cas d’incident. Un règlement commun d’exploitation pour le transport des marchandises dangereuses pourrait aussi exiger une plus grande harmonisation de la formation des conducteurs de train au niveau international.

Dans le cas des marchandises dangereuses, les analyses de risque concernant les mesures de sécurité sont fondées sur des considérations ayant trait au rapport coûts-avantages des différentes options. Par exemple, si pour éviter les tunnels, des trains transportant des marchandises dangereuses sont déroutés, le risque qu’ils représentent sur les itinéraires sans tunnels peut fort bien être plus important encore si cet itinéraire traverse des zones à forte densité de population ou à environnement sensible ou encore s’il emprunte des voies de second ordre.

C.2	Atténuation des conséquences des accidents

Mesures intéressant l’infrastructure

Norme C.2 01		Prescriptions applicables à la protection des structures contre l’incendie

Il convient de se pencher avec soin sur la nécessité et la manière de protéger certaines structures contre l’incendie, notamment au niveau des refuges ou des aires de secours. Les études de risque devraient tenir compte de la taille probable de l’incendie et de son impact thermique sur le type de structure concerné (transfert thermique, émanations de fumées, dommages structurels, écaillage des surfaces, etc.). Pour l’essai des matériaux, il faudrait choisir des courbes de température appropriées. La courbe standard relative à la température, telle la courbe normalisée ISO 834 Essai de résistance au feu − Éléments de construction -, devrait être appliquée systématiquement.

Recommandation C.2 02	Détecteurs d’incendie, de fumée et de gaz

Grâce aux détecteurs d’incendie, de fumée et de gaz, on pourrait rapidement déceler le lieu d’un début d’incendie. Les techniques disponibles permettent la détection rapide et fiable de flammes ou fumées apparentes. Il faudrait différencier l’installation de détecteurs selon qu’il s’agit du tunnel ou des locaux techniques. En effet, on peut considérer que l’installation de détecteurs d’incendie n’est peut-être pas une mesure normalisée indispensable dans tous les tunnels (faible risque d’incendie), mais elle est en revanche fortement recommandée dans tous les locaux techniques pour alerter de tout risque encouru par les équipements de sécurité principaux ou le personnel technique présent dans le tunnel. Les détecteurs de gaz sont recommandés dans les tunnels ayant un point bas et ceux risquant d’être envahis par du gaz provenant des environs.

Recommandation C.2 03	Systèmes d’extinction des incendies

Les systèmes d’extinction des incendies, que ce soit dans les galeries principales ou dans les locaux techniques, devraient être choisis en fonction du risque d’incendie. En raison de leur coût considérable ainsi que du risque de mauvais fonctionnement ou de fausse alarme, les systèmes d’extinction automatique peuvent, dans la galerie principale, s’avérer moins fiables. Par conséquent, ils ne sont pas recommandés pour les galeries principales mais plutôt pour les locaux techniques abritant du matériel très fragile.

Recommandation C.2 04	Systèmes d’extraction de fumée/de ventilation

Dans les tunnels où la ventilation naturelle est suffisante, il y a toujours un côté du tunnel où il est possible de se mettre en lieu sûr et où les services de secours peuvent travailler. Dans ce cas, les systèmes d’extraction de fumée/de ventilation ne sont pas nécessaires. La principale utilité de ces systèmes est de permettre aux personnes se trouvant dans le tunnel de se mettre en lieu sûr. Placés en certains endroits judicieusement choisis de la galerie principale (par exemple dans les passages de communication entre les tubes dans les tunnels bitube), ils devraient empêcher la fumée d’envahir les refuges et le second tube. Les systèmes d’extraction de fumée et de ventilation doivent être conçus de telle sorte (par la production d’une surpression) qu’ils empêchent la fumée de gagner les sorties de secours, les passages de communication ou la galerie de service et peuvent être installés là.

Recommandation C.2 05	Système de drainage des voies

Un système de drainage des voies de dimension suffisante constitue une mesure de sécurité et de protection de l’environnement. Le système devrait être conçu pour extraire les infiltrations d’eaux souterraines, la neige ou l’eau apportée dans le tunnel par les trains, les déversements accidentels de liquides en vrac en cours de transport ou l’eau répandue par les pompiers. Il conviendrait également de prévoir l’installation d’un bassin de rétention d’une capacité minimum de 100 m3. Non indispensable dans les tunnels réservés aux voyageurs, ce système est fortement recommandé dans les tunnels empruntés par des trains de marchandises, surtout s’ils transportent souvent des marchandises dangereuses. Le bassin de rétention pourrait servir à retenir les déversements accidentels pollués ou l’eau répandue par les pompiers et assurer ainsi une évacuation appropriée et respectueuse de l’environnement.

Mesures intéressant le matériel roulant

Norme C.2 06	Liaison sol-train

La liaison sol-train est fortement recommandée en tant que dispositif particulièrement efficace pour assurer la communication entre le centre d’exploitation, les agents de train et les voyageurs. Elle devrait comprendre à la fois des installations fixes situées dans les tunnels et du matériel embarqué à bord des trains.

Recommandation C.2 07	Détecteurs de déraillement pour les wagons

Dans certains pays, les détecteurs de déraillement font partie de l’équipement standard des trains de marchandises et leur installation est recommandée pour ceux qui transportent des marchandises dangereuses, qu’il s’agisse de matières liquides ou solides, en raison des graves conséquences que le transport de marchandises dangereuses dans un tunnel peut représenter en cas de déraillement.

Norme C.2 08	Neutralisation du frein de secours et maintien de la capacité de mouvement

Dans tous les pays, les trains de voyageurs doivent être équipés d’un système que les voyageurs peuvent actionner pour entrer en communication avec le conducteur et agir sur les freins. Il est toutefois recommandé que le conducteur des trains empruntant des tunnels concernés par les présentes recommandations puisse neutraliser le frein de secours et conduire le train vers l’extérieur. Le problème qui peut se poser, c’est qu’il existe aujourd’hui dans la pratique plusieurs systèmes de neutralisation du frein de secours; il serait peut-être indispensable de se mettre d’accord au niveau international sur le système à adopter pour le trafic international.

Recommandation C.2 09	Extincteurs embarqués

Les motrices et les voitures voyageurs des trains empruntant de longs tunnels devraient être équipées d’extincteurs à commande manuelle. Dans certains pays, l’installation d’extincteurs portatifs est obligatoire dans les locomotives et les voitures.

L’installation d’extincteurs automatiques et d’extincteurs portatifs dans les voitures n’est peut-être pas nécessaire mais elle est recommandée dans les voitures-couchettes. Ces extincteurs sont également particulièrement importants et recommandés sur les motrices. Quant aux automotrices (rames réversibles, rames à motrices multiples, etc.), elles devraient être équipées d’extincteurs automatiques.

Recommandation C.2 10	Commande centralisée du conditionnement d’air

En cas d’incendie, la commande centralisée du conditionnement d’air a pour objet d’enrayer la progression des flammes et de la fumée dans les wagons. Il est recommandé que la commande de la ventilation soit centralisée et que les agents de train ou le conducteur puissent l’actionner rapidement.

Recommandation C.2 11	Possibilité de fractionnement des trains

Le fractionnement des trains est recommandé dans certains cas très précis. La décision de transférer les voyageurs dans la partie non touchée du train, de la séparer du reste du convoi et de l’éloigner à l’aide d’une motrice ne devrait être prise qu’après avoir déterminé le temps nécessaire à l’opération et rapidement évalué chaque situation d’urgence donnée. En raison de la diversité des systèmes d’attelage, il peut arriver que le dételage d’une partie de convoi prenne trop de temps et mette donc en danger les voyageurs et les agents de train. En cas d’incendie sur un train de marchandises, il est recommandé de dételer les wagons épargnés et capables d’avancer, et de les sortir du tunnel.

Norme C.2 12	Présence à bord de trousses de secours

À titre de mesure normale de sécurité, les agents de train doivent être formés à la prise en charge des urgences médicales (premiers secours, arrêts planifiés et transfert vers les services médicaux d’urgence). Chaque train devrait être équipé d’au moins une trousse de secours qui devrait être rangée en un lieu facilement accessible aux agents de train et protégée du vandalisme.

Mesures intéressant l’exploitation

Norme C.2 13	Faire sortir le train du tunnel

En cas d’incendie à bord d’un train dans un tunnel, le conducteur devra en priorité faire sortir le train du tunnel et l’arrêter en un endroit approprié pour que les voyageurs puissent en descendre et que les services de secours puissent intervenir plus facilement.

Si le train accidenté ne peut quitter le tunnel, le conducteur devrait le mener à un arrêt contrôlé, à un endroit désigné correspondant à un passage de communication ou à un point d’intervention.

Norme C.2 14		Arrêter (à l’extérieur du tunnel) les trains qui suivent le convoi accidenté ou qui arrivent en sens inverse

En cas d’accident, les autres trains devraient être arrêtés avant le tunnel. Les trains présents dans le tunnel devraient être autorisés à continuer et à quitter le tunnel, mais il peut être nécessaire de réduire leur vitesse afin de limiter tout effet aérodynamique néfaste sur le train accidenté. Les trains qui suivent et sont déjà engagés dans le tunnel devraient être arrêtés dès que possible afin de réduire le risque de rencontrer la fumée provenant du train accidenté.

C.3	Facilitation de l’évacuation

Les modalités d’intervention des équipes de secours, auto-évacuation comprise, différant d’un pays à l’autre, il est recommandé que les procédures soient harmonisées au plan international. Les voyageurs devraient être informés à l’avance sur le comportement à adopter en cas d’accident ou d’incendie dans un tunnel car les agents de train peuvent n’être pas en mesure de les aider. Il est recommandé que tous les opérateurs ferroviaires mettent au point des méthodes pour informer les passagers de la conduite à tenir en cas d’urgence. Il est en outre recommandé que ces plans soient examinés avec les services de lutte contre l’incendie et les autres services de secours car il se peut que l’on doive appliquer des normes différentes sur des réseaux différents (trains à grande vitesse, trains de marchandises, etc.). Il faudrait aussi que ces plans soient intégrés aux procédures d’exploitation des opérateurs.

Mesures intéressant l’infrastructure

Norme C.3 01	Trajets d’évacuation

L’aménagement de trajets d’évacuation conçus et indiqués correctement est indispensable pour faciliter et accélérer l’évacuation des personnes par leurs propres moyens. Ils devraient être planifiés et mis en place dès la phase de construction et devraient être aménagés des deux côtés dans les tunnels à double voie. La hauteur requise doit être fonction de la configuration spécifique du tunnel. La largeur minimale du trottoir des nouveaux tunnels devrait être de 700 mm et atteindre de préférence 1 200 mm. Dans les tunnels empruntés exclusivement par des trains de marchandises, les trajets d’évacuation peuvent n’être pas indispensables, mais ils sont particulièrement nécessaires dans les tunnels réservés aux trains de voyageurs ou au trafic mixte.

Norme C.3 02		Mains courantes

Les tunnels devraient être équipés de mains courantes placées à la bonne hauteur par rapport au trottoir. Leur installation devrait être planifiée dès la phase de construction.

Norme C.3 03		Balisage des tunnels

Les tunnels devraient être balisés par une signalisation normalisée (pictogrammes). Il faudrait installer dans les tunnels des panneaux indiquant la direction à suivre et la distance à parcourir pour atteindre une quelconque installation de secours (sorties, passages de communication, téléphones, etc.).

Le matériel d’urgence mis à la disposition des voyageurs et des autres utilisateurs potentiels devrait être signalé par des panneaux tels que:

| Téléphones d’urgence Les couleurs sont celles définies dans la norme CEN de décembre 2000 | Extincteur Le pictogramme est celui défini dans la norme ISO 6309 |
| --- | --- |

L’autre référence relative aux pictogrammes figure dans la norme ISO 3864 Symboles graphiques − Couleurs de sécurité et signaux de sécurité − Signaux de sécurité utilisés sur les lieux de travail et dans les lieux publics.

Issues de secours

Les panneaux destinés à indiquer les issues de secours doivent être conformes aux pictogrammes proposés par la norme ISO 6309 ou par la norme CEN de décembre 2000. Le fond doit être de couleur verte. Des exemples en sont présentés ci-après:

Norme C.3 04	Système d’éclairage de secours des tunnels

L’un au moins des deux côtés du tunnel, surtout s’il est emprunté par des trains de voyageurs, devrait être équipé d’un système d’éclairage de secours. Les trajets d’évacuation devraient être également bien éclairés. Le système d’éclairage de secours devrait être à la fois fiable, autonome et apparent en cas de présence de fumée ou lorsque la visibilité est médiocre.

Recommandation C.3 05	Téléphones/Moyens de communication d’urgence

Il est recommandé de toujours installer des téléphones d’urgence aux endroits critiques du tunnel − passages de communication, trajets d’évacuation ou colonnes d’intervention. Ces téléphones devraient pouvoir fonctionner correctement et être utilisables dans des conditions propres aux tunnels, c’est-à-dire dans un environnement parfois bruyant et un éclairage médiocre. Il est recommandé de les installer dans un espace insonorisé, afin d’éviter que le bruit ne gêne la conversation. Ils devraient être raccordés à un central d’urgence du centre d’exploitation et non pas être raccordés directement au service de lutte contre l’incendie ou d’autres services de secours. S’il existe une liaison radio directe entre le train et le centre d’exploitation, l’installation de téléphones d’urgence peut ne pas être nécessaire.

Recommandation C.3 06	Distances d’évacuation dans les tunnels réservés aux trains de voyageurs

Dans la pratique, la distance entre les issues de secours varie d’un pays à l’autre. Il est recommandé qu’une distance maximale entre deux endroits sûrs (portail du tunnel, passage de communication permettant d’accéder à un autre tunnel ou sortie de secours) soit déterminée de manière à permettre une évacuation facile et rapide du tunnel. La distance exacte dépend des conditions locales, des paramètres d’exploitation et du système de sécurité. Dans les tunnels bitubes à voie unique et dans les galeries parallèles de sécurité, cette distance ne devrait pas dépasser 500 m. Il est recommandé d’utiliser les passages de communication entre deux tubes parallèles plutôt que les sorties vers la surface. Les puits de construction et les endroits situés à proximité de la surface devraient être utilisés comme sorties de secours. Il est recommandé que la distance entre sorties de secours ne soit pas supérieure à 1 000 m.

Recommandation C.3 07	Sorties et accès verticaux

Il est recommandé que des sorties et des accès verticaux soient prévus dans les tunnels monotube. Cela n’est possible que si le tunnel n’est pas trop profond. Leur hauteur maximale ne devrait pas dépasser 30 m. Il est recommandé que les sorties verticales soient équipées d’un éclairage suffisant et de moyens de communication. Les sorties devraient être conçues de telle sorte que la fumée ne puisse pénétrer dans les refuges (sas, systèmes de pressurisation). Plus le puits de secours est profond, moins la sortie est commode. Chaque volée d’escalier ne devrait pas dépasser 6 m de haut entre paliers et devrait au moins faire 1 200 mm de large. Lorsque le puits dépasse les 30 m, il pourrait être nécessaire d’installer des ascenseurs à l’usage des services de lutte contre l’incendie en vue d’un accès plus rapide et commode des pompiers, munis de leur matériel, des services d’assistance médicale et de l’évacuation des personnes blessées et handicapées. Les escaliers et les ascenseurs devraient être pressurisés et/ou équipés d’installations les protégeant de la fumée.

Recommandation C.3 08	Sorties et accès latéraux

Il est aussi recommandé que les tunnels monotube soient pourvus de sorties et d’accès latéraux qui, de préférence, devraient être situés à proximité de la surface afin de ne pas être trop longs ainsi que dans des endroits adaptés au passage des services d’urgence. Leur coupe transversale devrait être déterminée sur la base d’autres critères de sécurité mais, dans l’idéal, elle devrait être de 2,25 x 2,25 m, sur une longueur maximale d’environ 150 m. Les véhicules routiers devraient avoir accès aux sorties latérales de plus de 150 m de long. Les sorties latérales devraient d’ailleurs être équipées des mêmes installations que celles qui assurent l’absence de fumée, la visibilité et les autres conditions de sécurité dans les sorties verticales.

Recommandation C.3 09	Passages de communication

Les passages de communication devraient servir à raccorder la galerie principale et les refuges. Il est recommandé de les aménager entre les galeries des tunnels bitubes à voie unique ou entre un tunnel à double voie et une galerie de sécurité. Les passages de communication devraient être munis d’un système d’éclairage et de moyens de communication et conçus de telle sorte que la fumée ne puisse pénétrer dans les refuges. Il est également recommandé que, au minimum, les portes d’accès aux passages de communication aient une tenue au feu minimale de 30 min, résistent aux pressions aérodynamiques régnant dans le tunnel et puissent être facilement ouvertes à la main ou équipées d’un système motorisé au cas où elles seraient lourdes. Dans certains cas, en l’absence de ventilation naturelle, l’installation de deux portes (distantes de plusieurs mètres) serait un facteur de sécurité supplémentaire en améliorant la tenue au feu et en mettant ces passages en pression.

Recommandation C.3 10	Galerie parallèle de service et de sécurité

La décision d’aménager une galerie parallèle de service et de sécurité dans les tunnels monotube devrait être fondée sur une évaluation de leur configuration géotechnique, de leurs conditions d’exploitation et des coûts que cela suppose pour chaque tunnel.

Les avantages possibles sont notamment les suivants: galerie pilote pour la galerie principale (dimensions moindres, construction plus rapide et plus sûre), connaissance approfondie et possibilité de traiter et d’améliorer le sol pour la construction de la galerie principale, opportunités logistiques dans la construction et les services, câblage et tuyauterie installés à l’écart de la ligne ferroviaire, accès permanent aux locaux techniques pour l’entretien.

Mesures intéressant le matériel roulant

Recommandation C.3 11	Moyens d’évacuation et conception des voitures

Il est recommandé que les voitures voyageurs (portes, fenêtres, caisses) soient équipées de sorties et d’accès de secours incorporés. Ces sorties et accès devraient être bien visibles et leurs consignes d’utilisation devraient être clairement indiquées aux voyageurs et aux services de secours (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur). Dans l’avenir, les voitures devraient être conçues de façon à faciliter l’évacuation des occupants (installation de marteaux, de vitres faciles à briser, de portes faciles à enlever, etc.). Il est également recommandé que les agents de train soient équipés de porte-voix pour pouvoir s’adresser aux voyageurs en cas d’évacuation ainsi que de lampes torches rangées dans un endroit facilement accessible. Les mesures concernant la sécurité des voyageurs ne devraient pas contredire les mesures de sécurité à l’intention des voyageurs.

Mesures intéressant l’exploitation

Recommandation C.3 12	Informations voyageurs en cas d’urgence

En cas d’urgence, il est recommandé qu’une information simple et diligente soit fournie aux voyageurs car il s’agit d’une composante importante de l’évacuation et des secours. Étant donné que les compagnies ferroviaires utilisent différents systèmes d’information d’urgence, il est recommandé que la teneur de l’information, en transport international, prenne en compte toutes les difficultés éventuelles de communication à l’intention d’une grande diversité de voyageurs et qu’elle ne soit pas contradictoire d’un opérateur ferroviaire à l’autre. Il est en outre recommandé que cette information soit présentée en plusieurs langues et dans un langage simple utilisant des pictogrammes, comme pour le transport aérien. Les pictogrammes doivent être ceux définis dans les normes ISO 6309, ISO 3864 et CEN de décembre 2000. L’information devrait se cantonner à des consignes de base («Si le personnel vous le demande, passez dans le wagon suivant», «Ne quittez le train que si le personnel vous le demande», «Lorsque vous quittez le train, restez sur le trottoir et suivez les flèches», etc.).

Norme C.3 13	Formation du personnel ferroviaire

L’ensemble du personnel responsable de l’infrastructure et de l’exploitation ferroviaires et les autres membres du personnel devraient être formés. La formation devrait être continue et adaptée à leurs fonctions et responsabilités et permettre au personnel de prévenir les accidents dans les tunnels et d’y faire face, d’évaluer la gravité d’un accident, de rendre compte au centre d’exploitation, de prendre les bonnes décisions rapidement, de prodiguer les premiers soins, de lutter contre l’incendie et d’organiser l’évacuation des voyageurs, etc. Les fonctions de chaque membre du personnel en cas d’accident devraient être définies à l’avance.

Les recommandations C.3 11 -  (Moyens d’évacuation et conception des voitures), C.3 12 - (Informations voyageurs en cas d’urgence) et C.3 13 - (Formation du personnel ferroviaire) devraient être examinées ensemble car il s’agit d’éléments d’un même concept de la sécurité.

C.4	Facilitation des secours

Mesures intéressant l’infrastructure

Recommandation C.4 01	Mise hors circuit et mise à la terre du courant de traction

C’est au responsable de l’infrastructure/exploitation ferroviaire qu’incombe la responsabilité de veiller au bon fonctionnement du système de traction électrique, et éventuellement de le mettre hors circuit en cas d’urgence. Il devrait être possible de mettre hors circuit, en toute sécurité, le courant de traction, les lignes aériennes ou le troisième rail, à partir d’endroits appropriés, c’est-à-dire adjacents au tunnel et à distance de la salle de contrôle. Cette tâche devrait incomber au personnel ferroviaire, équipé et formé conformément aux procédures de sécurité: vérifier l’absence de courant dans le conducteur et installer les mises à la terre appropriées.

La mise hors circuit de l’alimentation électrique doit pouvoir être commandée localement ou à distance. La mise hors circuit commandée à distance a l’avantage d’être plus rapide et plus sûre. La mise hors circuit commandée localement en cas d’urgence présente pour inconvénient de devoir être éventuellement effectuée par les services de lutte contre l’incendie si le personnel ferroviaire n’a pas accès au lieu dans un délai raisonnable.

Si les services de lutte contre l’incendie ou d’autres services de secours doivent être amenés à effectuer cette mise hors circuit, il est recommandé de définir et de respecter des règles et des procédures précises et strictes et de fournir une formation. Si la mise hors circuit des lignes de courant de traction ne peut être commandée à distance et si le personnel ferroviaire responsable n’est pas en mesure de réagir rapidement, les services d’urgence et de secours peuvent être appelés à effectuer l’opération. Dans ce cas, il est recommandé de simplifier la mise hors circuit et de prévoir un téléphone d’urgence permettant de prendre contact avec la salle de contrôle. Les services d’urgence et de secours doivent être formés à l’utilisation du matériel de mise hors circuit et ne devraient pas être autorisés à rétablir le courant.

Recommandation C.4 02	Accès à l’entrée et à la sortie du tunnel par la route

Il est recommandé de prévoir une route d’accès pour les services de secours aux portails et aux issues de secours du tunnel. La route devrait pouvoir être empruntée par l’ensemble des véhicules des services de lutte contre l’incendie, être dotée d’un revêtement solide et être le plus proche possible de l’entrée du tunnel.

Dans la mesure du possible, il faudrait prévoir une aire d’atterrissage pour hélicoptères, en sus de l’aire réservée aux services d’urgence.

Recommandation C.4 03	Aires de secours à l’entrée ou à la sortie du tunnel

Dans la mesure du possible, une aire de 500 m2 environ, pourvue d’une route d’accès, devrait être réservée aux véhicules des services d’urgence et de secours. Cette information devrait figurer sur les plans d’urgence. Il est recommandé de prévoir de tels emplacements à proximité de chaque portail et de toutes les sorties de secours.

Cette aire réservée, sa route d’accès et les zones de croisement devraient être revêtues d’une surface tout temps capable de supporter le passage des véhicules susceptibles d’y circuler.

S’il est envisagé d’utiliser des véhicules mixtes (rail/route) en cas d’urgence, il faudrait installer une rampe jouxtant chaque portail du tunnel pour le changement de mode.

Dans la mesure du possible, il faudrait prévoir une aire d’atterrissage pour hélicoptères, en sus de l’aire réservée aux services d’urgence.

Recommandation C.4 04	Accès des véhicules routiers aux voies

L’aménagement des voies en vue de les rendre accessibles à des véhicules routiers n’est recommandé que s’il s’inscrit dans le cadre d’un dispositif général d’intervention et de secours fondé sur le plan d’intervention des services d’incendie.

Norme C.4 05	Approvisionnement en eau des services de lutte contre l’incendie et de secours

Les services de lutte contre l’incendie devraient disposer d’un approvisionnement en eau dans tous les tunnels couverts par les présentes recommandations. Au moment de la conception des tunnels, les architectes devraient consulter les services d’incendie au sujet du schéma d’approvisionnement en eau. Cet approvisionnement devrait être régulièrement mis à l’épreuve et vérifié.

Recommandation C.4 06	Alimentation électrique pour les services de secours

L’installation électrique du tunnel devrait être adaptée au matériel utilisé par les services d’urgence/de secours (220 V.CA). Les prises devraient être d’un type standard et à disjoncteurs différentiels. Toutes les prises à la disposition des services de secours devraient être régulièrement entretenues et vérifiées.

Norme C.4 07		Installations de radiocommunication à l’intention des services de secours

Pour la garantie d’une intervention efficace en cas d’urgence, les services du feu et de secours devraient en permanence être reliés par radio avec leur hiérarchie immédiate. Le système doit être fiable et permettre aux services de secours d’utiliser, le cas échéant, leur propre matériel de communication.

Norme C.4 08	Fiabilité des installations électriques

Le matériel électrique devrait être protégé contre tout dommage: contraintes mécaniques, chaleur ou feu. Le système de distribution devrait être conçu de manière à supporter tout dommage inévitable éventuel par la mise sous tension de circuits parallèles. L’alimentation électrique devrait être fiable, grâce à des éléments clefs ayant une autonomie de 90 mn (par exemple deux sources distinctes, un groupe électrogène ou une batterie de secours).

Recommandation C.4 09	Surveillance vidéo

La surveillance vidéo en circuit fermé des portails, des points d’accès et des autres endroits importants à l’intérieur du tunnel est recommandée moins comme une mesure de sécurité que comme une mesure de sûreté.

Recommandation C.4 10	Mise à disposition d’équipements de secours

Il est capital que les services de secours, de lutte contre l’incendie et d’urgence médicale accèdent au tunnel sujet à incident dans les plus brefs délais et dans le respect des consignes de sécurité, munis de tout le matériel à disposition pour assurer les secours dans le tunnel.

Il convient de fournir de bons appareils respiratoires, selon l’utilisation que l’on compte en faire en cas d’urgence. Des appareils respiratoires pourraient être entreposés soit dans la caserne de pompiers la plus proche, soit dans le tunnel lui-même. Ils devraient être régulièrement vérifiés et éprouvés.

Étant donné les conditions spéciales d’entreposage, d’inspection et d’entretien que ces appareils supposent et la nécessité de les recharger après chaque utilisation, ils ne devraient pas être entreposés dans le tunnel mais en un lieu que les services de lutte contre l’incendie considèrent comme pratique pour l’entraînement. L’autonomie (30 mn minimum) des appareils respiratoires standard dépendra, d’une part, de la distance séparant les colonnes d’intervention ou les passages de communication protégés et, d’autre part, de l’activité envisagée ou du stress thermique ambiant. Il est recommandé que les services de lutte contre l’incendie non seulement se chargent de l’entretien régulier des appareils respiratoires mais aussi les utilisent dans le cadre d’exercices afin de s’y habituer en vue de leur usage en cas d’accident dans des tunnels.

Recommandation C.4 11	Système de surveillance

De manière générale, la surveillance normale des systèmes des tunnels et de leur fonctionnement en cas d’urgence devrait être assurée dans les mêmes locaux que le centre de contrôle des trains, pour permettre une coordination totale des interventions.

Le contrôle des tunnels très longs et lourdement équipés pourrait être plus efficacement assuré, tant pour le matériel que pour les trains, depuis une salle de contrôle voisine du tunnel.

Dans tous les cas, le système doit assurer une coordination totale entre le contrôle des trains et le contrôle du tunnel.

Recommandation C.4 12	Véhicules ferroviaires (train de secours dans les tunnels) et véhicules mixtes (rail/route) de secours

La recommandation la plus importante est que les pompiers et autres services de secours puissent entrer dans le tunnel avec leur matériel le plus rapidement possible, quels que soient les véhicules utilisés. Parfois, il est recommandé que des véhicules ferroviaires spécialisés soient prévus dans le cadre du système de secours. Les véhicules mixtes (rail/route) de secours ne seront recommandés que comme élément de l’ensemble du matériel de secours mis à disposition par les services de lutte contre l’incendie. Il est recommandé que les trains de secours soient conduits par du personnel ferroviaire et non pas par des membres du service de lutte contre l’incendie, pas forcément habitués à la conduite de véhicules ferroviaires, au matériel et aux procédures ferroviaires spéciales. Il est recommandé que les pompiers utilisent soit leurs véhicules routiers habituels, soit des véhicules mixtes (rail/route).

Mesures intéressant l’exploitation

Norme C.4 13	Plans d’urgence et de secours

Il est recommandé que la préparation et l’actualisation régulières des plans d’urgence et de secours soient une mesure de sécurité normalisée. Les lois régissant l’intervention des services d’urgence et de secours varient d’un pays à l’autre. Bien que dans différents pays le déclenchement d’un plan d’urgence soit géré par différents services (Royaume-Uni − pompiers, police, services médicaux; France − «préfet», etc.), il est recommandé de réduire au minimum le délai d’intervention des services d’urgence et de secours. Tout accident de train dans un tunnel peut nécessiter l’action de plusieurs intervenants (opérateur ferroviaire, opérateur du tunnel, centre d’exploitation ferroviaire, pompiers, services de secours, police, services médicaux) et il faut donc éviter toute confusion. Il est recommandé que la planification des interventions d’urgence intervienne dès la phase de construction du tunnel. Si le schéma de sécurité et d’intervention prévoit que l’opérateur ferroviaire et les services de lutte contre l’incendie ou les services de secours soient chacun dotés de plans ou de stratégies d’intervention standard, il est recommandé qu’ils se concertent, revoient régulièrement leurs stratégies et participent en commun à des exercices de simulation pour diverses situations.

Chaque tunnel doit porter en propre un nom et un numéro, accompagnés d’une description de chacune de leurs extrémités. Ces moyens d’identification devraient être utilisés dans toutes les communications entre les opérateurs ferroviaires et les services d’intervention d’urgence et de secours afin de réduire les délais d’intervention, d’éviter toute confusion éventuelle et de faciliter les secours.

Norme C.4 14	Exercices avec les services de secours (communication et coordination entres les opérateurs ferroviaires et les services de secours)

Les opérateurs ferroviaires et les services de secours devraient effectuer ensemble des exercices relatifs aux accidents dans les tunnels afin d’assurer plus de cohésion, de communication et de coordination en cas d’intervention. Ces exercices permettent aussi d’optimiser l’efficacité des services de secours, de réduire les délais d’intervention dans des conditions propres au tunnel et de limiter les éventuels problèmes de communication ou de coordination en cas d’accident réel.

Bien que les exercices en grandeur réelle soient coûteux et difficiles à organiser (car ils peuvent exiger la fermeture du tunnel), il faudrait peut-être en organiser de temps en temps, avec la participation de tous les services de secours, afin que les services de lutte contre l’incendie et autres services de secours puissent se familiariser avec les conditions propres au tunnel et aux trains. Étant donné le coût et la difficulté d’organiser ces exercices en grandeur réelle, il est recommandé, dans la mesure du possible, de recourir à la simulation qui, bien qu’impliquant tous les services concernés, ne comporte pas d’entrée effective dans le tunnel et ne perturbe pas la circulation. Ce type d’exercice offre un maximum de souplesse dans l’essai des moyens de communication, contribue à renforcer la cohésion entre le personnel ferroviaire et les services de secours et permet d’essayer plusieurs scénarios.

Norme C.4 15	Information sur le transport de marchandises dangereuses

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure de sécurité propre aux tunnels, il est recommandé d’informer les services de secours et les services de lutte contre l’incendie des modalités de transport des marchandises dangereuses. La société de transport devrait normalement fournir ces renseignements (bulletin de composition des trains) à l’exploitant du réseau avant le départ du train transportant des marchandises dangereuses. En cas d’urgence ou d’accident, ce dernier devrait communiquer lesdites informations aux services d’urgence et de secours, ce qui leur permettrait, en cas d’urgence, de prendre les mesures nécessaires, de choisir les modalités d’intervention appropriées et de réduire les dangers qu’ils courent. Pour des raisons de sécurité, un système d’information conforme au RID et dressant la liste des marchandises concernées doit être établi au niveau international et des renseignements précis doivent être communiqués rapidement au centre d’exploitation et aux services de secours. Bien que des renseignements sur le contenu des chargements soient déjà à disposition grâce au numéro du train et au système d’information sur les marchandises, ils doivent être à disposition dans les délais voulus et avec le degré de précision dont ont besoin les services de lutte contre l’incendie et les équipes d’intervention d’urgence.

Les conseils figurant dans le présent rapport sont fondés sur l’expérience et les meilleures pratiques de certains pays membres en matière de transport ferroviaire. Pour les autorités ferroviaires qui n’ont pas encore établi de normes correspondantes, les normes ci-dessus pourraient servir de modèles de référence lors de l’élaboration de mesures de sécurité pour les tunnels ferroviaires.

S’il s’avérait impossible de parvenir à l’une quelconque des normes ci-dessus sur les niveaux minimaux de sécurité dans les nouveaux tunnels, d’aucuns suggèrent d’atteindre le niveau de sécurité voulu par le biais d’autres normes et recommandations.

D.	MESURES DE SÉCURITÉ NORMALISÉES ET RECOMMANDÉES POUR LES TUNNELS EXISTANTS

Tous les pays devraient exiger que les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire et les opérateurs ferroviaires élaborent et publient un plan de sécurité détaillé pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes (voyageurs, personnel et ouvriers) empruntant tout tunnel couvert par les présentes recommandations.

Ce plan de sécurité devrait être étayé par des analyses appropriées indiquant que le risque pour les voyageurs et le personnel a été réduit à un niveau aussi faible qu’il est raisonnablement possible.

L’application généralisée, pour tous les tunnels existants, de toutes les mesures de sécurité relatives aux nouveaux tunnels ne serait peut-être pas acceptable ou appropriée. Il faudrait dès lors incorporer autant de mesures normalisées qu’il est raisonnablement possible lors de toute opération de maintenance ou de réfection dans les tunnels existants. Les mesures d’infrastructure énoncées ci-après sont recommandées pour les tunnels existants dans lesquels elles peuvent être mises en œuvre, indépendamment de la rénovation et de transformations structurelles importantes, étant donné qu’elles ne requièrent ni modification structurelle, ni travaux de reconstruction:

C.1 02 	Régulation de la vitesse et système de signalisation
C.1 03 	Contrôle de l’état des trains à l’approche des tunnels
C.1 06 	Inspection régulière de l’état des tunnels
C.3 03 	Balisage des tunnels
C.3 04 	Système d’éclairage de secours des tunnels
C.4 01	Mise hors circuit et mise à la terre du courant de traction
C.4 10 	Mise à disposition d’équipements de secours.

Dans chaque pays, l’autorité responsable des mesures de sécurité dans les tunnels ferroviaires devra déterminer, pour les tunnels existants, des normes minimales de sécurité conformes à son propre système et plan de sécurité et prendre en compte les retombées coûts-bénéfices de chaque mesure. Toutefois, les normes et les mesures recommandées intéressant le matériel roulant et l’exploitation des nouveaux tunnels, énumérées au chapitre C, devraient, dans la mesure du possible, être tout aussi pertinentes les unes que les autres pour l’examen des mesures visant à augmenter le niveau de sécurité dans les tunnels existants.

Lors de l’établissement des mesures de sécurité pour les tunnels existants, il est recommandé de donner la priorité à celles intéressant le matériel roulant et l’exploitation, car elles n’impliquent/ne supposent aucun changement dans la structure des tunnels.

E.	CONCLUSIONS

En conclusion, le Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels ferroviaires a formulé les recommandations générales suivantes, pour examen par le Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU.

E.1	Risques et accidents

Le Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels ferroviaires a établi un bref aperçu général des systèmes ferroviaires européens empruntant des tunnels, pour déterminer si les gouvernements avaient promulgué des lois ou des règlements propres à la sécurité dans les tunnels, et chaque fois que possible il a obtenu des renseignements sur les accidents dans des tunnels.

Les voyageurs et les agents de train courent moins de risques dans les tunnels ferroviaires que sur le reste du réseau car de nombreuses causes d’accidents y sont pratiquement impossibles (par exemple, les collisions aux croisements de voies ou avec des obstacles, etc.). Dans les tunnels, les causes principales d’accidents sont les incendies, les déraillements et les collisions entre trains.

Sur la base des statistiques que lui ont fournies les gouvernements des pays membres, le Groupe a constaté qu’il y avait très peu d’accidents dans les grands tunnels ferroviaires, mais que les conséquences des situations de danger, notamment les incendies, étaient potentiellement élevées.

E.2	Principes généraux

Le Groupe a pris note des travaux effectués par divers organismes nationaux et l’UIC, notamment son nouveau code intitulé «Sécurité dans les tunnels ferroviaires» (Code 779-9, publié mi-2003).

Le Groupe a conclu que les objectifs des mesures de sécurité dans les tunnels ferroviaires étaient, par ordre de priorité:

1.	La prévention des accidents;
2.	L’atténuation des conséquences des accidents;
3.	La facilitation de l’évacuation;
4.	La facilitation des secours.

Il a examiné et commenté quelque 50 mesures de sécurité dans les tunnels ferroviaires, réparties entre les catégories susmentionnées. Parmi celles-ci, il a relevé:

−	20 mesures considérées comme normes minimales pour tous les nouveaux tunnels;

−	D’autres mesures à retenir si elles étaient conformes au plan de sécurité d’un tunnel donné, afin de parvenir au niveau de sécurité requis à moindre coût.

Le Groupe a estimé que si l’une de ces normes minimales ne pouvait être mise en œuvre à un coût raisonnable, il était possible de la remplacer par d’autres mesures offrant le même niveau de sécurité.

Les recommandations ci-après valent pour tous les tunnels ferroviaires. Elles peuvent être moins strictes pour les tunnels de moins de 1 km de long et devraient être adaptées ou renforcées pour les tunnels très longs (d’une longueur supérieure à 15 km). Les tunnels spéciaux peuvent exiger des mesures de sécurité particulières.

E.3	Mesures de sécurité normalisées et recommandées pour les nouveaux tunnels

Les mesures ci-après sont considérées comme des normes minimales de sécurité pour tous les nouveaux tunnels:

C.1 02	Régulation de la vitesse et système de signalisation

C.1 06	Inspection régulière de l’état des tunnels

C.1 07	Mesures de protection contre des incendies

C.2 01	Prescriptions applicables à la protection des structures contre l’incendie

C.2 06	Neutralisation du frein de secours et balisage

C.2 06	Liaison sol-train

C.2 08	Neutralisation du frein de secours et maintien de la capacité de mouvement

C.2 12	Présence à bord de trousses de secours

C.2 13	Faire sortir le train du tunnel

C.2 14	Arrêter (à l’extérieur du tunnel) les trains qui suivent le convoi accidenté ou qui arrivent en sens inverse

C.3 01	Trajets d’évacuation

C.3 03	Balisage des tunnels

C.3 04	Système d’éclairage de secours des tunnels

C.3 13	Formation du personnel ferroviaire

C.4 05	Approvisionnement en eau des services de lutte contre l’incendie et de secours

C.4 07	Installations de radiocommunication à l’intention des services de secours

C.4 08	Fiabilité des installations électriques

C.4 13	Plans d’urgence et de secours

C.4 14	Exercices avec les services de secours

C.4 15	Information sur le transport de marchandises dangereuses.

Les exceptions à l’une quelconque de ces normes minimales de sécurité sont permises, à condition que le niveau voulu de sécurité dans les tunnels puisse être atteint par un ensemble d’autres mesures.

Pour atteindre le niveau de sécurité voulu, il faudra compléter ces normes minimales de sécurité par d’autres mesures, telles que celles qui sont décrites au chapitre C. Il faudra les choisir en fonction des conditions de trafic et de l’environnement local. Le plan de sécurité propre à chaque tunnel devra énumérer et justifier l’ensemble des mesures de sécurité relatives au tunnel en question.

E.4	Recommandations pour les tunnels existants

Il existe un très grand nombre de tunnels en service. Beaucoup d’entre eux ont été construits lorsque les critères de sécurité étaient moins stricts qu’aujourd’hui. Certes, ils ne peuvent pas être adaptés aux dimensions proposées pour les nouveaux tunnels à des coûts raisonnables, mais la sécurité dans les tunnels ferroviaires ne dépend pas uniquement de mesures touchant aux structures: on peut aussi l’améliorer par des mesures intéressant le matériel roulant et l’exploitation.

Par conséquent, le Groupe de travail recommande d’établir des plans de sécurité pour les tunnels existants, en évaluant leur niveau de sécurité et en proposant de l’améliorer, si nécessaire, par des mesures pouvant être mises en œuvre à des coûts raisonnables. Il veut espérer que ces mesures seront choisies parmi les mesures normalisées minimales pour les nouveaux tunnels, la priorité étant donné aux mesures n’intéressant pas les structures.

E.5	Recommandations concernant les règles d’interopérabilité

Le but du Groupe de travail est d’encourager l’harmonisation des niveaux de sécurité en Europe, compte tenu de l’interopérabilité des voyageurs, des agents de train et du matériel roulant. Il propose donc que l’AEIF, l’organe chargé de la rédaction des Spécifications techniques d’interopérabilité, examine et entérine les recommandations suivantes pour en faire des règles contraignantes au niveau de l’Union européenne:

C.1 02	Régulation de la vitesse et système de signalisation

C.2 08	Neutralisation du frein de secours et maintien de la capacité de mouvement

C.3 11 	Moyens d’évacuation et conception des voitures

C.3 12 	Informations voyageurs en cas d’urgence

C.3 13 	Formation du personnel ferroviaire.

Remerciements

Le Groupe d’experts tient à remercier l’UIC pour l’aide apportée en mettant à sa disposition le projet de Code 779-9, et il est en particulier reconnaissant du concours apporté par M. Peter Zuber lors des discussions relatives à ce projet.

-----

# Footnotes

Défini dans le dictionnaire de l’UIC comme «cœur de croisement à pointe mobile».

# Text boxes

NATIONS UNIES